Приложение 2 Форма 2

Таблица соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником 
требованиям Заказа на закупку

Лот № 1 Цифровой сканер микропрепаратов, компьютер настольный (монитор, клавиатура, мышь), источник бесперебойного питания (1комплект).
	Наименование параметра, соответствующего  Заказа на закупку (раздел: требования предьявляемые к товарам (работам, услугам) 
	Соответствует/
Не соответствует
	Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности), на интернет-ресурс) и характеристик товара предусмотренных аукционными документами, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки, указание параметра, предложенного Поставщиком 

	№ п/п
	Наименование
	Требуемые параметры
	
	

	1

	[bookmark: _GoBack]Цифровой сканер микропрепаратов, компьютер настольный (монитор, клавиатура, мышь), источник бесперебойного питания
	1. Область применения: клеточная биология, гистология и патологическая анатомия
	Соответствие
	

	
	
	2. Производительность (количество одновременно загружаемых гистологических стекол): не менее 10 и не более 70
	Соответствие
	

	
	
	3. Сканирование в световом и иммуноофлуоресцентном спектре
	Соответствие
	

	
	
	4. Кратность увеличения при сканировании: 20х и 40х
	Соответствие
	

	
	
	5. Доступность увеличений: 5х, 10х, 20х, 40х

	Соответствие
	

	
	
	6. Получение бесшовного изображения
	Соответствие
	

	
	
	7. Возможность настройки зоны сканирования микропрепарата
	Соответствие
	

	
	
	8. Полностью закрытый корпус, защищенный от лишнего света
	Соответствие
	

	
	
	9. Автофокусировка объективов
	Соответствие
	

	
	
	10. Наличие возможности сохранения сканов гистологических микропрепаратов в различных форматах. Возможность сохранения в формате TIFF-обязательно
	Соответствие
	

	
	
	11. Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением необходимым для проведения сканирования микропрепаратов и проведения морфометрического анализа на базе Windows не требующим специальных навыков программирования. Программное обеспечение должно быть установлено поставщиком и не должно иметь платную версию обновлений*.
    ПК в комплекте: монитор, клавиатура, мышь     должны иметь технические характеристики, позволяющие использовать Цифровой сканер микропрепаратов в полном объеме с получением должных результатов.
	Соответствие/наличие
	

	
	
	12. Источник бесперебойного питания: должен иметь технические характеристики, позволяющие поддержать функционирование Цифрового сканера микропрепаратов и персонального компьютера в комплекте (монитор, клавиатура, мышь) на период завершения цикла исследования и выключения самих приборов в момент отключения внешнего электроснабжения. 
	Соответствие/наличие
	

	1.2
	Инсталляционный комплект для запуска прибор
	Инсталляционный комплект для запуска прибора – согласно регламенту комплектования оборудования производителем. 

	Наличие
	



	



Гарантийные обязательства
	- обязательное гарантийное обслуживание в течение 12 мес или в течение сроков, установленных предприятием-изготовителем. 

	Соответствие
	

	
	- прибытия сервисного инженера в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения (в письменной форме, в том числе в электронном формате посредством электронной почты) от Заказчика  Поставщиком о технической неисправности.
	Соответствие
	

	
	- в случае наступления гарантийного случая (ремонт и т.д.) и невозможностью устранения неполадок в условиях нахождения аппарата на территории Заказчика, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет доставить аппарат на гарантийно-сервисное обслуживание и далее своими силами и за свой счет возвратить аппарат Заказчику после проведения работ, связанных с гарантийно-сервисным обслуживанием в течение всего гарантийного срока; 
	Соответствие
	

	
	- в случае наступления гарантийного случая, ремонт оборудования проводится в рамках регламента и с учетом требований, установленных предприятием-изготовителем.
	
	

	Состояние предмета закупки
	Новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении и/или на консервации, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)
	
	

	Условия поставки товаров

	Силами и за счет Поставщика на адрес Заказчика (с учетом этажности, в том числе Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и установку оборудования на место эксплуатации Заказчика).
	
	

	Место поставки товаров

	Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Карла Маркса , 3 этаж, научно-исследовательская лаборатория, в том числе Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и установку оборудования на место эксплуатации Заказчика с учетом этажности.
	
	

	Срок поставки 

	С 01.09.2026г до 13.11.2026г
	
	



Ответственное лицо                                                Должность / ФИО
