ГродМТ 369/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk228018092][bookmark: _Hlk229661104]Лот 3 Реагенты для автоматического гематологического анализатора ABX Micros ES-60

1. [bookmark: _Hlk228017944]Состав (комплектация) медицинских изделий:
	[bookmark: _Hlk229659833]№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Изотонический раствор
	л.
	2 190

	1.2.
	Лизирующий раствор
	л.
	58

	1.3.
	Промывающий раствор
	л.
	150

	1.4.
	Раствор очищающий
	л.
	8,5


[bookmark: _Hlk228018343]
2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Описание

	2.1.
	Изотонический раствор
	Фасовка не более 20 л.

	2.2.
	Лизирующий раствор 
	Фасовка не более 1 л.

	2.3.
	Промывающий раствор
	Фасовка не более 1 л.

	2.4.
	Раствор очищающий
	Раствор концентрированной промывки. Фасовка не более 0.5 л.


2.5. Предлагаемые реагенты должны быть предназначенны для работы на анализаторе Micros ES 60, что должно быть подтверждено документально.
2.6.  Реагенты по каждой позиции должны иметь штрих-код для технической возможности использования на анализаторе Micros ES 60.
    
Лот 4 Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора ABX Micros ES-60

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	[bookmark: _Hlk229660321]№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Контрольный материал 
	набор
	48


2. [bookmark: _Hlk228018314]Технические требования:
	№ п/п
	Наименование
	Описание

	2.1.
	Контрольный материал
	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора ABX Micros ES-60 (не менее 3-х уровней) (3фл. в наборе)


2.2. Контрольный материал должен быть аттестован для гематологического анализатора Micros ES 60, что должно быть подтверждено документально (паспорт контрольного материала).
2.3. Наличие штрих-кода контрольных материалов для технической возможности использования на анализаторе Micros ES 60.


