ГродМТ 369/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 3 Реагенты для автоматического гематологического анализатора ABX Micros ES-60

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Изотонический раствор | л. | 2 190 |
| 1.2. | Лизирующий раствор | л. | 58 |
| 1.3. | Промывающий раствор | л. | 150 |
| 1.4. | Раствор очищающий | л. | 8,5 |

- Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Изотонический раствор | Фасовка не более 20 л. |
| 2.2. | Лизирующий раствор | Фасовка не более 1 л. |
| 2.3. | Промывающий раствор | Фасовка не более 1 л. |
| 2.4. | Раствор очищающий | Раствор концентрированной промывки. Фасовка не более 0.5 л. |

2.5. Предлагаемые реагенты должны быть предназначенны для работы на анализаторе Micros ES 60, что должно быть подтверждено документально.

2.6.  Реагенты по каждой позиции должны иметь штрих-код для технической возможности использования на анализаторе Micros ES 60.

Лот 4 Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора ABX Micros ES-60

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Контрольный материал | набор | 48 |

- Технические требования:

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Контрольный материал | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора ABX Micros ES-60 (не менее 3-х уровней) (3фл. в наборе) |

2.2. Контрольный материал должен быть аттестован для гематологического анализатора Micros ES 60, что должно быть подтверждено документально (паспорт контрольного материала).

2.3. Наличие штрих-кода контрольных материалов для технической возможности использования на анализаторе Micros ES 60.