4

ГродМТ 380/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1 
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения
Лот 1 Тесты для экспресс диагностики

	№
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество (тест)

	1
	Тест для анализа мочи на 11 параметров
	Для качественного (количественного) определения лейкоцитов, нитритов, уробилиногена, белка (протеина), рН, крови, удельной плотности, кетонов, билирубина, глюкозы, аскорбиновой кислоты.  Адаптация для экспресс-анализатора мочи АМ2100, производства ЗАО «СОЛАР»
	106 400


Лот 2 Тесты для экспресс диагностики

	№
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество (тест)

	1
	Тест на подтекание околоплодных вод 
	Иммунохимический
	140


Лот 3 Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-COV-2, вируса гриппа «А» и «В», респираторно-синцитиального вируса (RSV) и аденовируса (RADV)

	№
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество (тест)

	1
	Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-COV-2, вируса гриппа «А» и «В», респираторно-синцитиального вируса (RSV) и аденовируса (RADV)
	1.Применяется для определения антигена вируса SARS-COV-2, вируса гриппа «А» и «В», респираторно-синцитиального вируса (RSV) и аденовируса (RADV) в назофарингеальном мазке

2. Тест должен находиться в герметичной индивидуальной упаковке

3. Необходимые дополнительные принадлежности: пробирка с раствором для экстракции образца, одноразовый тампон, пакет.

4. Наличие положительного и отрицательного контроля

5.Продолжительность анализа – не более 10 минут

6.Чувствительность – 97,63%, специфичность – 99,2%, точность -98,57%
	250


Лот 4 Экспресс-тесты 

	№
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество (тест)

	1
	Тест определения билирубина / уробилина в моче
	Предназначены для качественного и полуколичественного определения билирубина и уробилиногена в моче

Билирубин-минимально определяемая концентрация в моче не более 9,0 ммоль/л

Уробилиноген-минимально определяемая концентрация в моче составляет не более 3,5 мкмоль/л
	700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	2
	Тест-полоски для определения белка в моче.
	Для качественного (полуколичественного) обнаружения белка в моче.
	5 000


