ГродМТ 350/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Мини центрифуга - вортекс

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Мини центрифуга-вортекс | шт. | 3 |

- Технические требования:

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Мини центрифуга-вортекс должна обеспечивать возможность одновременного перемешивания и разделения образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, расположенные на общем спин-блоке. | Наличие |
| 2.2 | Постоянная скорость вращения 3500 об/мин. | Наличие |
| 2.3 | Два режима работы: непрерывный и импульсный. | Наличие |
| 2.4 | Центрифуга должна иметь защитную крышку, закрывающую пробирки во время центрифугирования. | Наличие |
| 2.5 | Два ротора в комплекте с оборудованием: - Для 12 микропробирок объемом 1,5 мл. - Для 12 микропробирок по 0,5 мл и 12 по 0,2 мл. | Наличие |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;