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*************************************************************************************************************************

___16.07.2026_______________ 

На № ___________ ад _____________
Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: 
Работы по техническому обслуживанию мониторной станции Mindray.
1. Общие данные

Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, с планируемой периодичностью обслуживания указан в Приложении 1.

Перечень расходных материалов (при их наличии) указан в Приложении 2.

2. Технические требования, предъявляемые к работам (услугам)

Техническое обслуживание и ремонт проводится в соответствии с технической и эксплуатационной документацией производителя и в соответствии с инструкцией «Инструкция об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78». 

Техническое обслуживание должно включать в себя следующие основные виды работ (услуг):

контроль технического состояния;

периодическое техническое обслуживание;

техническое обслуживание с периодическим контролем.

В конце календарного года (4 квартал) Исполнитель проводит плановую диагностику медицинской техники и предоставляет Заказчику документ (отчет, акт, техническое заключение) с указанием: исправности/неисправности оборудования. 

Все запасные части, комплектующие и расходные материалы (при их наличии) используемые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, должны быть новыми, (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и полностью совместимые с обслуживаемой медицинской техникой. 

Поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов, возлагается на Исполнителя.

Обеспечить поставку запасных частей и расходных материалов в сроки, достаточные для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с прилагаемым планом-графиком.

Срок выполнения работ по ремонту – в течение сорока пяти календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон.

Гарантия на поставляемые запасные части должна составлять не менее 3-х месяцев.

Работы (услуги) выполняются по месту нахождения Заказчика (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт медицинской техники в условиях Исполнителя).

3. Требования к Исполнителю 

Наличие заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 №548 (далее - заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык.

Не требуется представления указанных в частях первой и второй настоящего пункта, документов для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники.

4. Стоимость и оплата работ (услуг)

В стоимость предложения включаются:
стоимость проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования;

стоимость расходных материалов и запасных частей, необходимых для осуществления технического обслуживания;

диагностика неисправности по заявке заказчика;

транспортные расходы и предусмотренные законодательством налоги, сборы, пошлины.

Оплата работ осуществляется по акту выполненных работ. Оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по тарифу, исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги.

Ведущий инженер                                                                       В.С.Дроздова
Приложение 1

Перечень медицинского оборудования с планируемой периодичностью обслуживания

	
	Наименование
	Модель, производитель
	Коли-чество
	Серийный номер
	Год выпуска
	Вид работ/Периодичность

	
	Лот 1
	
	
	
	
	

	1. 
	Станция мониторирования центральная 
	BeneVision central station,

Mindray
	1
	JB-4B042033
	2024
	1.ТО - 1 раз/год 

ноябрь

	2. 
	Монитор пациента 
	BeneVision N 19,

Mindray
	13
	JK-4B009589

JK-4B009590

JK-4B009591

JK-4B009592

JK-4B009593

JK-4B009594

JK-4B009595

JK-4B009596

JK-4B009598

JK-4B009599

JK-4B009600

JK-4B009601

JK-4B009642
	2024
	1.ТО - 1 раз/год 

ноябрь

	3. 
	Монитор пациента 
	BeneVision N 1,

Mindray
	13
	AA3-4B0999039

AA3-4B0999040

AA3-4B0999041

AA3-4B0999042

AA3-4B0999043

AA3-4B0999044

AA3-4B0999045

AA3-4B0999046

AA3-4B0999047

AA3-4B0999048

AA3-4B0999049

AA3-4B0999050

AA3-4B0999051
	2024
	1.ТО - 1 раз/год 

ноябрь


Просим предоставить предложения в срок по 20.07.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
	33.14.19.200


 Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.
тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.
e-mail: antonina_gdikb@mail.ru
