

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Зайцева Е.А.
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку 
Мебель медицинская для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90 – 2 

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол из нержавеющей стали


	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики): 
1.	Габариты стола 1200 (± 20 %) х600х860 мм
2.	Материал каркаса, столешницы – нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм и дополнительно усиливается ЛДСП (ламинированным листом древесно-стружечной плиты) толщиной не менее 16 мм.   
3.	Наличие борта на столешнице. 
4.	Полка  из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм. 
5.	Каркас стола выполнен из уголка оцинкованной стали толщиной  не менее 1,5 мм
6.	Регулируемые ножки.
7.	Каждый стол дополнительно комплектуется полкой из оцинкованной или нержавеющей стали, которая устанавливается поверх полки-решётки.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2112 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стул лабораторный

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1. Сидение и спинка стула изготовлены из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог.
1.2. Наличие колес.
1.3. Крестовина, гильза пневмоамортизатора и кольцевая опора для ног (иного аналогичного материала) - наличие.
1.4 Габаритные размеры 650×650×1270 (±10%) мм

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	41 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	16912,50 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Табурет 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1. Каркас – металл, ножки металл – 4 шт., дополнительно - металлическое кольцо опора - наличие.
1.2. Пластиковые защитные колпачки на ножках. 
1.3.Сидение стула изготовлено из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог.
1.4. Нагрузка на табурет не менее 100 кг.
1.5 Цвет обивки по выбору заказчика.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	159 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	20988 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стул медицинский 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1.  каркас основа – металл;
1.2.  ножки металл – 4 шт.
1.3.Сидение и спинка стула изготовлено из фанеры (ДСП), с полумягким наполнением поролон либо аналог, с защитным покрытием винилискожа либо аналог.
1.4. Пластиковые защитные колпачки на ножках. 
1.5.Габаритные размеры сиденья: высота сидения – 500  (±10%) мм, ширина сидения – 450  (±10%) мм, высота стула – 800 мм (±10%) мм.
1.6. Цвет обивки по выбору заказчика

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	230 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	30360 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тумбочка медицинская

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1. Тумба  металлическая;
1.2. Столешница – ламинированный постформинг либо аналог.
1.3. Выдвижные ящики с ручкой на шариковых направляющих полного выдвижения – 4 шт.
1.4. Исполнение тумбы:
1.4.1. на колесах, два из которых с тормозом.
1.5. Габаритные размеры (ВхШхГ) – 950х480х480 мм (±10%).

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3124 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол для проведения ингаляций 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1. Размеры не менее: 870х520х800 мм
1.2.  Материал: Столешница выполнена из ДСП с пластиковым покрытием, устойчивым к дезинфекционной обработке (толщина столешницы 26 мм), кромка ПВХ толщиной 2 мм. Боковины выполнены из ЛДСП толщиной 25 мм.
1.3. Высота надставки 446 мм (±10%).

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1830,40 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985




Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Секция стульев 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики): 
1.Двухместное  исполнение.
2.размер в пределах 1000х860х380-440 мм (±10%)  
3. Материал изделия – металл.  
4. Спинка - наличие.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	21 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5544 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Секция стульев 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики): 
1.Трехместное исполнение.
2. размер в пределах 1600х860х380-400 мм (±10%)  
3. Материал изделия – металл.  
4. Спинка - наличие.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	60 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	23760 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №9
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Скамейка (банкетка) со спинкой

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №9


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	32 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	10406,40 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту№9:
	№ п/п
	Наименование 
	Параметр 
	Кол-во, шт. 

	1.1
	Скамейка (банкетка) со спинкой одноместная
	1.  Показатели (характеристики):
1.1. Каркас  – изготовлен из профильной металлической трубы, тип не раскладной.
1.2 Материал сиденья – ДСП, поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог.
1.3. Спинка - наличие, поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог.
1.4. Габаритные размеры:  длина 515 мм (±10%) х ширина 545 мм (±10%) х высота 860 мм (±10%).
1.5. Допускаемая нагрузка на  место не менее 90-100 кг.
1.6. Цвет  каркаса белый; цвет обивки - по согласованию с заказчиком.
	13

	1.2
	Скамейка (банкетка) со спинкой двухместная

	1.  Показатели (характеристики):
1.1. Каркас  – изготовлен из профильной металлической трубы, тип не раскладной.
1.2 Материал сиденья – ДСП, поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог.
1.3. Спинка - наличие, поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог.
1.4. Габаритные размеры:  длина 1020 мм (±10%) х ширина 545 мм (±10%) х высота 860 мм (±10%).
1.5. Допускаемая нагрузка на  место не менее 140 кг.
1.6. Цвет  каркаса белый; цвет обивки - по согласованию с заказчиком.
	3

	1.3
	Скамейка (банкетка) со спинкой трехместная

	1.  Показатели (характеристики):
1.1. Каркас  – изготовлен из профильной металлической трубы, тип не раскладной.
1.2 Материал сиденья – ДСП, поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог.
1.3. Спинка - наличие, поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог.
1.4. Габаритные размеры:  длина 1520 мм (±10%) х ширина 545 мм (±10%) х высота 860 мм (±10%).
1.5. Допускаемая нагрузка на  место 210 кг (±10%).
1.6. Цвет  каркаса белый; цвет обивки - по согласованию с заказчиком.
	16



Лот №10
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стеллаж металлический 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1 Рабочая поверхность, каркас — металл толщиной не менее 2,0 мм
1.2 Опоры — регулируемые;
1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 1180-1182х555-577х2000-2002 мм (±10%).
1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок металл/сталь толщиной не менее 0,8 мм
1.5 Распределенная нагрузка на полку – не менее 80 кг.
1.6 Меж полочное расстояние не менее 45 см;
1.7 Металлические части каркаса покрыты краской, обеспечивающее  устойчивость изделия к дезинфекции, обладающей антикоррозийными свойствами.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	144 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	90288 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №11
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стеллаж металлический 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1.1. Рабочая поверхность, каркас — нержавеющая сталь;
1.2 Опоры — регулируемые;
1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 1180-1182х555-577х2000-2002 мм (±10%).
1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок нержавеющая сталь;
1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 80 кг.
1.6 Профиль каркаса не менее 40х40 толщиной 1,2 мм и перфорацией по всей высоте.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	8 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5632 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №12
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стеллаж металлический 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1 Рабочая поверхность, каркас — металл толщиной не менее 2,0 мм
1.2 Опоры — регулируемые;
1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 1500х600х2000-2002 мм (±10%).
1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок металл/сталь толщиной не менее 0,8 мм
1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 80 кг.
1.6 Межполочное расстояние не менее 45 см;
 1.7 Металлические части каркаса покрыты краской, обеспечивающее  устойчивость изделия к дезинфекции, обладающей антикоррозийными свойствами.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2508 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


 
Лот №13
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стеллаж металлический 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1 Рабочая поверхность, каркас — металл толщиной не менее 2,0 мм
1.2 Опоры — регулируемые;
1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 2000х600х2000-2002 мм (±10%).
1.4 Полки – не менее 3 полок; материал полок металл/сталь толщиной не менее 0,8 мм
1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 100 кг.
1.6 Металлические части каркаса покрыты краской, обеспечивающее  устойчивость изделия к дезинфекции, обладающей антикоррозийными свойствами.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1881 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №14
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стеллаж металлический 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1 Рабочая поверхность, каркас — нержавеющая сталь
1.2Опоры — регулируемые;
1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 700х400х1600 мм (±10%).
1.4 Полки из нержавеющей стали  не менее 4 шт.;                                          полки усилены рёбрами жесткости из нержавеющей стали;                                      шаг регулировки высоты полок - 100мм.
1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 80 кг.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	29 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	20416 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №15
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стеллаж металлический 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1 Рабочая поверхность, каркас — нержавеющая сталь
1.2 Опоры — регулируемые;
1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 700х500х1600 мм (±10%).
1.4 Полки из нержавеющей стали  не менее 4 шт.;                                    полки усилены рёбрами жесткости из нержавеющей стали; шаг регулировки высоты полок - 100мм.
1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 80 кг.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 23 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 16 192 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №16
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стеллаж металлический 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1 Рабочая поверхность, каркас — нержавеющая сталь; 
1.2 Опоры — регулируемые; конструкция сборно-разборная;
1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 2500-2800х500х2200 мм (±10%).
1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок нержавеющая/сталь толщиной не менее 0,8 мм
1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 100 кг.
1.7 Профиль не менее 40х40 толщиной 1,2 мм и перфорацией по всей высоте 
1.8 Назначение для уборочного инвентаря.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 5 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3520 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №17
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стеллаж металлический 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1 Рабочая поверхность, каркас — металл толщиной не менее 2,0 мм
1.2 Опоры — регулируемые;
1.3 Габаритные размеры 2 200х400 мм (±10%).
1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок металл/сталь толщиной не менее 0,8 мм
1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 80 кг.
1.6 Металлические части каркаса покрыты краской, обеспечивающее  устойчивость изделия к дезинфекции, обладающей антикоррозийными свойствами.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1881 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №18
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стеллаж металлический 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1 Рабочая поверхность, каркас — нержавеющая сталь; 
1.2 Опоры — регулируемые; конструкция сборно-разборная;
1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 1200х250-300х1800-2000 мм (±10%).
1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок нержавеющая/сталь;

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	704 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №19
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стеллаж металлический 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1 Рабочая поверхность, каркас — нержавеющая сталь; 
1.2 Опоры — регулируемые; конструкция сборно-разборная;
1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 500х550-400х1600 мм (±10%).
1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок нержавеющая/сталь толщиной не менее 0,8 мм

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1  шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 704 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №20
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стеллаж металлический 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1 Рабочая поверхность, каркас — металл;
1.2 Опоры — регулируемые; конструкция сборно-разборная;
1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 1000х600х2200 мм (±10%).
1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок нержавеющая/сталь толщиной не менее 0,8 мм
1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 80 кг.
1.6 Металлические части каркаса покрыты краской, обеспечивающее  устойчивость изделия к дезинфекции, обладающей антикоррозийными свойствами.
1.8 Назначение для уборочного инвентаря.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	15  шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 9 405 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №21
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кровать больничная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложением к Лоту №21

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	159 комплектов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	68127,05 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение  к Лоту №21:
	№ п/п
	Наименование
	Параметр 

	1.
	Состав на 1 комплект:
	

	1.1.
	Кровать больничная:
	

	1.1.1
	матрас
	1

	2.
	Показатели (характеристики):
	

	2.1.
	Габариты кровати 
	2000х800х890(±10%) мм

	2.2.
	Высота до ложа 
	450 (±10%) мм

	2.3.
	Ложе – труба прямоугольная 40х25х1,4 и ф 25х1,5;  сетка прутковая (ø5мм) с ячейками 50х80 (±10%)  мм; с дополнительной перемычкой.
	Наличие

	2.4.
	Торцевые спинки кровати полукруглой формы изготовлены из металлической трубы.
	Наличие

	2.5.
	Габариты матраца к кровати
	1935х800х100 (±10%) мм

	2.6.
	Матрац  комплектуется с влагонепроницаемым наматрацником из клеенки медицинской, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами, на молнии.
	Наличие

	2.7.
	Вес матраца
	не более 10 кг

	2.8.
	Наполнитель матраца – пенополиуретан либо аналогичный материал, эластичный лист
	толщиной 100 мм

	2.9.
	Чехол матраца– ткань х/б либо аналогичный материал
	Наличие

	2.10.
	Максимальная равномерная нагрузка на кровать 
	160 кг



Лот №22
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тележка для сбора посуды


	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1.Показатели (характеристики): 
1.1.Каркас - наличие,
1.2.Полки  – не менее 2 шт.;
1.3 Допускаемая нагрузка на полку  не менее - 10 кг
1.4.Наличие колес с тормозным устройством.
1.5 Размер: 800х500х800 (±10%) мм

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1089 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №23
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Подставка под электрокардиограф                                                 (стойка для аппаратуры)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1 Материал - металл / пластик; конструкционная сталь / алюминиевый профиль окрашенный полимерной краской / текстурированный ABS пластик
1.2 Полка – не менее 3 шт.
1.3 Наличие колес с поворотным механизмом, два из которых с тормозами
1.4 Розетка – сетевой фильтр с 6 евророзетками, центральным выключателем и шнуром 5 м, а также кабель защитного заземления.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5786 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №24
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Подставка (тумба) под физиотерапевтические аппараты


	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1.    Верхнее    отделение    тумбы,    -   ниша    под столешницей.
1.2.Нижнее отделение - 1 полка.
1.3.Дверь - наличие.
1.4. Наличие колес.
1.5 Габаритные размеры (ВхШххГ) - 850x400x450 мм (±10%).
1.6 Цвет –белый.
1.7 Столешница ЛДСП, с опорой для аппаратуры.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	21 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5035,80 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985






[bookmark: _GoBack]4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ 								Ю.В.Сергиенко
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