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Заявка на закупку

Медицинские изделия
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	2 315 шт.   

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	158 774,28 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 3F, длина не более 40 см
	40

	1.2
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 3F, длина не менее 80 см   
	465

	1.3
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 4F, длина не более 40 см
	70

	1.4
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 4F, длина не менее 80 см
	595

	1.5
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 5F, длина не более 40 см
	35

	1.6
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 5F, длина не менее 80 см
	645

	1.7
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 6F, длина не более 40 см
	55

	1.8
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 6F, длина не менее 80 см
	265

	1.9
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 7Fr, длина не более 40 см
	35

	1.10
	Катетер для эмболэктомии тип Фогарти 7F, длина не менее 80 см
	110


2. Показатели (характеристики):

2.1.Наличие цветовой кодировки размеров.

2.2.Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке.

Лот №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетер пупочный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	4615 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6488,11 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736
УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Катетер педиатрический для пупочной вены №4
	98

	1.2
	Катетер педиатрический для пупочной вены №5
	156

	1.3
	Катетер педиатрический для пупочной вены №6
	2149

	1.4
	Катетер педиатрический для пупочной вены №8
	2156

	1.5
	Катетер педиатрический для пупочной вены №10
	56


2. Показатели (характеристики):

2.1.Наличие маркировки диаметра и рентгеноконтрастной полосы.

2.2.Дистальный конец катетера должен иметь закругленный атравматичный кончик с одним торцевым отверстием.  Наличие канюли Луер с заглушкой на другом конце катетера.

2.3. Маркировка длины через каждые 50 мм;

2.4. Стерильный.

Лот №3

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав набора:
1.1. Тонкостенная пункционная игла со срезом 3.35×78 мм
1.2.Катетер типа Цертон либо аналог 2.7×450 мм. Рентгеноконтрастный, с заглушками и защитным чехлом.
1.3.Двойной возвратный клапан с коннектором.
1.4. Пакет для сбора жидкости 2 л
1.5.Шприц типа Омнификс либо аналог, 50-60 мл, Луер Лок.
1.6.Трёхходовой кран 360° типа Дискофикс либо аналог

1.7.Удлинительная линия 10 см

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	367 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	60720,52 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Чериковская ЦРБ" 700026341
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «БМОД» 700616064


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                             Ю.В.Сергиенко     
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