УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А. Зайцева

«_16 »_июля_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Расходные материалы для отделения анестезиологии и реанимации

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника» |
| --- | --- |
| Место наxождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: кардиология;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мешок дыхательный типа «АМБУ» однократного применения (стерильный) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом. 1.2. Возрастная категория: взрослые. 1.3. Выполнен из медицинского ПВХ 1.4.Объем 1500-1630 мл 1.5.Возможность подключения к внешнему источнику кислорода при помощи кислородной трубки 1.6.Наличие порта для подключения резервуара с кислородом 1.7. Порт подключения маски/кислородной трубки прозрачный 2. Состав: 2.1. Маска дыхательная размер 4-5 –1 шт. 2.2.Мешок реанимационный – 1 шт. 2.3. Трубка кислородная. 2.4. Мешок резервный. 2.5. Клапан контроля давления. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 110 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8651,50 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                                                     Ю.В. Сергиенко