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1.	Заявка на закупку «Синтетический монофиламентный нерассасывающийся шовный материал для выполнения особо ответственных этапов при операциях на магистральных сосудах»
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: хирургия
4.	Сведения о государственной закупке:
	Лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Синтетический монофиламентный нерассасывающийся шовный материал для выполнения особо ответственных этапов при операциях на магистральных сосудах

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков) 
	32.50.50.310 

	Объём (количество)
	108 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7 128,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет





Приложение 1
Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения к Лот №1 «Синтетический монофиламентный нерассасывающийся шовный материал для выполнения особо ответственных этапов при операциях на магистральных сосудах»
1. Состав (комплектация) изделий:
	№
	Модель, описание
	Количество

	1.
	Синтетический монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения (для выполнения особо ответственных этапов при операциях на магистральных сосудах).
	Согласно техническим требованиям 


2. Технические требования:
Понятие шовных материалов включает в себя различные нити и иглы, а также проволоку, используемые для сшивания краёв раны, лигирования (перевязки) сосудов и протоков, наложения анастомозов, имплантации искусственных клапанов сердца и т.д. Согласно метрической классификации, используются нити от 0,1 до 10. В рамках группы шовный материал обладает набором специфических признаков, а окончательная характеристика нити складывается из набора групповых качеств.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ) ПАРАМЕТРЫ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

1. Синтетический монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения (для выполнения особо ответственных этапов при операциях на магистральных сосудах).

1.1. Требования к нити:
1.1.1. * Химический состав: изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена. (Подтверждается официальной инструкцией.)
1.1.2. Максимальная биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал.
1.2. Требования к игле:
1.2.1. *Игла изготовлена из высококачественного сплава стали со специальным покрытием, что обеспечивает повышенную прочность игл, их остроту, а также исключает излом или деформацию в самых сложных хирургических ситуациях (предоставить официальные публикации).
1.2.2. Специальная уплощённая прямоугольная форма тела иглы, обеспечивающая надёжную фиксацию иглы в иглодержателе. Игла не должна проворачиваться в иглодержателе.
	№
	Товарная позиция и параметры технического задания
	Число штук

	1
	  Нить: EP3 (2/0), 45-90 см, игла: ⅜ с, 25,5-26 мм, режущая
	108


3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.
Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, т.к. обеспечивают специальные характеристики шовного материала, связанные с его применением в детской кардиохирургии, а также безопасность пациента. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.
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