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Заявка на закупку 

расходные материалы для урологии 
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: расходные материалы для урологии; 

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Нефростомический набор с системой блокировки

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению к лоту №1.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (кол-во)
	165 наборов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	32670 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752

УЗ "МОДБ" 700198143


Приложение к лоту №1:


	№ п/п
	Наименование (состав)
	Кол-во, шт.

	1
	1. Состав набора: 

1.1.* Рентгеноконтрастный катетер типа «PigTail» либо аналог, универсальной длины 22-30см с фиксацией завитка леской, 10 Fr.
1.2. Металлический обтюратор;

1.3. Пункционная игла – для первичного прокола с маркировкой глубины 18G, длиной 20 см 

1.4.Рентгеноконтрастный дилататор.

1.5. Дренажная трубка с универсальным воронкообразным соединителем.

1.6. Проводник длиной 80-100 см, 0.038” J-type экстражесткий
	110

	2
	1. Состав набора: 

1.1.* Рентгеноконтрастный катетер типа «PigTail» либо аналог, универсальной длины 22-30см с фиксацией завитка леской, 12 Fr.
1.2. Металлический обтюратор;

1.3. Пункционная игла – для первичного прокола с маркировкой глубины 18G, длиной 20 см 

1.4.Рентгеноконтрастный дилататор.

1.5. Дренажная трубка с универсальным воронкообразным соединителем.
1.6. Проводник длиной 80-100 см, 0.038” J-type, экстражесткий
	55


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров отмеченных астериском «*» предложение снимается с рассмотрения.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                            Ю.В.Сергиенко    
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