УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Негатоскопы медицинские

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Негатоскоп медицинский |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Две просмотровые зоны. 1.2. Возможность регулировки яркости. 1.3. Наличие зажима для крепления снимков. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.70.17.700 |
| Объем (количество) | 8 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5825,60 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5.  Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                  	   				  Ю.В.Сергиенко