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Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке (п. 7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Бинокулярные лупы с налобным светодиодным осветителем, 3 шт.». 
Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.
Предельная стоимость предмета государственной закупки – 41 703,00 бел. руб. (BYN).
Срок поставки – 2026 г.
Место поставки товара, порядок оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 4).
Источник финансирования – республиканский бюджет, внебюджетные средства.
К ответу на заявку необходимо приложить:
1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;
[bookmark: _Ref13827717]2. копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых потенциальные участники отмечают (выделяют) позиции, указанные в спецификации;
[bookmark: _Ref13827770]при выборе участника для заключения договора в рамках процедуры закупки из одного источника допускаются потенциальные участники, предлагающие не зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия, при наличии в составе поданных сведений (предложения) следующих документов:
- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике);
- копии действующего на дату подачи предложения (ответа на запрос при проведении процедуры закупки из одного источника) договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ);
- копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);
- письменного обязательства (Приложение 3) участника процедуры государственной закупки в случае выбора его участником-победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры государственной закупки предоставить копию регистрационного удостоверения заказчику (организатору) на предлагаемый товар, являющийся предметом государственной закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору государственной закупки.
3. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, указанного в спецификации потенциального участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;
4. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.
Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 21.07.2026 до 11.00. 
Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 22.07.2026 до 15.00.
Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается соответствующим заявлением участника. 
Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 23.07.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by. 
Приложение: на 13-ти листах.


Директор                                                                                                      В.В. Ващилин 








Сашек  396-52-31
Борина  272-78-32

Приложение 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Бинокулярная лупа
	шт.
	3

	1.2
	Головной шлем (шлем-оголовье) для крепления лупы
	шт.
	3

	1.3
	Осветитель для бинокулярной лупы
	шт.
	3

	1.4
	Аккумуляторы для осветителя
	комплект
	6

	1.5
	Зарядное устройство для аккумуляторов
	шт.
	3

	1.6
	Кейс для хранения и транспортировки лупы и осветителя
	шт.
	3



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
	№
п/п
	Наименование
	Параметры
	Технические
характеристики

	2.1
	Бинокулярная лупа
	2.1.1.Увеличение
	4,0-4,5 кратное

	
	
	2.1.2. Рабочее расстояние *
	400-650 мм

	
	
	2.1.3.Плавная регулировка межзрачкового расстояния
	наличие

	
	
	
	

	2.2
	Головной шлем (обруч) для крепления лупы
	2.2.1 Крепление бинокулярной лупы на шлем, обеспечивающее регулировку угла наклона лупы, возможность легкого отклонения лупы с оптической оси глаза
	наличие 

	
	
	2.2.2 Регулировка размера шлема под голову врача
	наличие

	2.3
	Осветитель для бинокулярной лупы
	2.3.1 Крепление осветителя
	К бинокулярной лупе или на шлеме оголовье

	
	
	2.3.2 Освещение поля обзора
	Минимизация теней; освещение всего поля обзора

	
	
	2.3.3 Возможность регулировки освещения
	наличие

	
	
	2.3.4 Температура света
	4000 - 4500 К

	
	
	2.3.5 Вес осветителя
	Не более 280 г.

	
	
	2.3.6 Питание осветителя
	от аккумулятора

	2.4
	Аккумуляторы для осветителя
	2.4.1 Крепление аккумулятора
	на поясе, ремне или шлеме (оголовье)

	
	
	2.4.2 Продолжительность
работы
	бесперебойная работа без необходимости остановки для зарядки аккумулятора (должно быть не менее двух аккумуляторов)

	
	
	2.4.3 Время зарядки одного аккумулятора
	Менее продолжительности работы одного аккумулятора на 100% яркости

	
	
	2.4.4 Индикация заряда аккумулятора
	наличие

	2.5
	Зарядное устройство для аккумуляторов
	2.5.1. Совместимость с аккумуляторами для осветителя
	наличие

	
	
	2.5.2. Возможность подключения к сети 220В
	наличие


Примечание: пункты, отмеченные звездочкой *, имеют принципиальное значение, при их невыполнении предложение участника будет отклонено.
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Приложение 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

	№ позиции согласно
Приложению 1
	Наименование товара 
Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям, указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь
	Каталожный 
номер

	Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя)

полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь
	Общий срок годности, установленный изготовителем (производителем)
(указывается в днях, неделях, месяцах, годах)

	Количество предлагаемого товара 
	Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д.*
	Стоимость, бел.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	9 упак.
	8 шт. в 1 упак.
	



Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______ (не более 60) рабочих дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником)

Срок годности на дату поставки: ___________________________________________________
                                                               (указать срок, соответствующий проекту договора)

* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.	






Приложение 3



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник _______________  берет на себя обязательство предоставить при поставке по              лоту № __________ процедуры государственной закупки № ____________________  копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).



                     _______________                                                                                                            _______________
          Подпись                                                                                                                                                      ФИО
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