|  | УТВЕРЖДАЮ Директор РНПЦ неврологии и нейрохирургии _____________ В.В.Ващилин « 16 » июля 2026 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ,

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ УЧАСТИЯ

В ПРОЦЕДУРЕ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

I. Приглашение к участию в процедуре государственной закупки по предмету закупки

«Медицинское оборудование»

Лот 1 – «Аппарат дл+я проведения общей магнитотерапии импульсным магнитным полем»

Лот 2 - «Аппарат для УВЧ терапии»

| Вид процедуры государственной закупки | Процедура запроса ценовых предложений |
| --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии» Министерства здравоохранения Республики Беларусь |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) | Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24 |
| Учетный номер плательщика (при наличии) | 100103849 |
| Сведения об организаторе |  |
| Наименование юридического лица | - |
| Место нахождения | - |
| Учетный номер плательщика | - |
| Сведения о процедуре запроса ценовых предложений |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 23.07.2026 |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 24 930,76 бел. руб. (BYN) |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» к участникам предъявляются следующие требования: 1) соответствие требованиям, установленным законодательством к юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему поставку товаров, являющихся предметом государственной закупки. Резидентами Республики Беларусь данное требование подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Нерезидентами Республики Беларусь данное требование подтверждается выпиской из торгового реестра страны регистрации участника или иным документом о регистрации участника согласно законодательству страны выдачи; 2) отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника. Соответствие данному требованию подтверждается: в отношении участников, являющихся резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения; участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты; 3) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. Соответствие данному требованию подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки указанного списка; 4) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений статьи 16-1 Закона не должно быть аффилировано с заказчиком. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 5) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся участником-победителем, с учетом положений статьи 16-1 Закона не должно быть аффилировано со всеми другими участниками (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - с участниками по той же части (лоту)), допущенными к оценке и сравнению предложений; Данное требование установлено только в отношении участника-победителя. Не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя последний обязан информировать заказчика: о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к оценке и сравнению предложений, являются для него аффилированными лицами, либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним. При исчислении указанного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам. Соответствующая информация предоставляется участником-победителем в виде заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.; 6) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 7) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком проводимой процедуры государственной закупки; Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 8) физическое лицо не должно являться работником заказчика. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 9) юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 10) в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 11) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; К участникам процедур государственных закупок устанавливаются следующие дополнительные требования: 1) физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; 2) отсутствие у участника процедуры государственной закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 3) отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 4) юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; 5) физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности; 6) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности; 7) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. |
| Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору | Не требуется |
| Сведения о предмете государственной закупки |  |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Аппарат для проведения общей магнитотерапии импульсным магнитным полем |
| Код по ОКРБ 007-20127 (подвид) | 32.50.13.790 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Аппаратура для нервной стимуляции; прочие приборы и устройства |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 2026 год |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24 |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 19 100,76 бел. руб. (BYN) |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |
| Лот 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Аппарат для УВЧ терапии |
| Код по ОКРБ 007-20127 (подвид) | 32.50.13.790 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Аппаратура для нервной стимуляции; прочие приборы и устройства |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 2026 год |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24 |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 5 830,00 бел. руб. (BYN) |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет, внебюджетные средства |

II. Описание предмета государственной закупки

Описание предмета государственной закупки по лотам 1-2 согласно заявке на закупку (приложение 1 к настоящим документам запроса ценовых предложений) (далее – заявки на закупку).

Предложение участника должно целиком соответствовать описанию предмета государственной закупки (c указанием всех сведений согласно Приложению 1).

III. Условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в процедуре запроса ценовых предложений: в связи с тем, что закупаемая продукция  входит в перечень товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок согласно Приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок» (далее - Постановление № 206) участник, предложение которого содержит информацию о поставке товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, допускается к участию в данной процедуре только в случае, если в целях участия в ней подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке такого товара, происходящего из Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и (или) Российской Федерации, и соответствующих требованиям настоящих документов запроса ценовых предложений.

Документом, о происхождении товара подтверждающий страну происхождения товара:

* для товаров, происходящих из Республики Беларусь, один из следующих документов:

- документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

- сертификат продукции собственного производства, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами, или его копия. В случае представления указанного документа участником, не являющимся производителем товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки, к нему прилагается документ (договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие на использование такого сертификата участником;

- выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, или ее копия;

* для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, - документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия;

* для товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением происходящих из Республики Беларусь, - выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, или ее копия.

IV. Порядок формирования цены предложения: цена предложения включает в себя стоимость товара, расходы на упаковку; расходы на транспортировку до склада заказчика (покупателя); налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС), взимаемые на территории страны участника и заказчика (покупателя), а так же с которой осуществляется отгрузка и ввоз товара; оптовая надбавка, устанавливаемая в соответствии с законодательством Республики Беларусь; иные расходы, связанные с исполнением обязательств участника, предусмотренных настоящими документами запроса ценовых предложений.

V. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для заключения договора: цена предложения участника должна быть представлена в белорусских рублях (BYN) и сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

VI. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства: на общих основаниях.

VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки:

- Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон);

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее - Постановление № 395);

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий» и иные акты законодательства о государственных закупках.

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок» (далее - Постановление № 206).

VIII. Условия применения преференциальной поправки: VIII. Условия применения преференциальной поправки: при проведении процедуры запроса ценовых предложений к цене предложения участника применяется преференциальная поправка в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Документом, подтверждающим право на применение преференциальной поправки:

в размере 25 процентов:

- документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда (в процентном выражении) организации за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, а также сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия.

При этом, доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда организации за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, должна составлять не менее 20 процентов.

IX. Размер и порядок оплаты услуг организатора: ---

X. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки.

1. Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

Все документы, содержащиеся в предложении участника и составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский и (или) белорусский языки.

Документы, содержащиеся в предложении участника не должны содержать расхождений и разночтений в части цены, объема (количества) и иных сведений.

По каждому лоту участник подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящими документами запроса ценовых предложений.

В случае если предметом государственной закупки являются товары, предложение должен содержать конкретные показатели (характеристики), соответствующие требованиям документов запроса ценовых предложений, и указание на товарный знак (при наличии), изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии), географическое указание (при наличии), производителя (изготовителя) товара, страну происхождения товара.

2. Участник вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

Предложения, а также дополнения и (или) изменения в них, поступившие после истечения срока для подготовки и подачи предложений, отклоняются, а участники, представившие их, к участию в процедуре запроса ценовых предложений не допускаются.

3. Заказчик вправе в ходе проведения процедуры государственной закупки изменить объем (количество) предмета государственной закупки и (или) его части (лота), в случаях, установленных Законом, но не более чем на 10%.

Предложение должно содержать следующие сведения:

| Сведения о запросе ценовых предложений |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой |  |
| Сведения о предложении (частях (лотах) предложения) |  |
| Лот № ______ |  |
| Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Страна происхождения товаров (работ, услуг) |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным документами процедуры запроса ценовых предложений |  |
| Цена предложения (по Лоту №___) |  |
| Заявление о соответствии требованиям, установленным абзацами шестым, восьмым - четырнадцатым пункта 2 статьи 16 Закона Заявление о соответствии требованиям, установленным частью третьей подпункта 1.7 пункта 1 Постановления № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» Заявление о том, что участник учувствует в процедуре совместно с иными лицами согласно пункту 4 статьи 16 Закона (в случае такого участия) | заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки |
| Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь | заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки |
| Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в документах процедуры запроса ценовых предложений, его предложении и протоколе выбора участника-победителя | заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки |
| Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе его предложения | заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки |
| - копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение. - в случае если срок государственной регистрации на предлагаемый товар менее 60 дней на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения, участник должен предоставить письменное обязательство о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), по форме согласно приложению 2 к документам запроса ценовых предложений. - к участию в процедуре государственной закупки допускаются участники, предлагающие не зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия, при наличии в составе предложения следующих документов: - копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике); При этом не требуется предоставление документов, перечисленных в настоящем абзаце, для медицинских изделий с маркировкой RUO (Research Use Only), предназначенных в стране производителя для научных исследований; - копии действующего на дату подачи предложения договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; - копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате); - письменное обязательство участника процедуры государственной закупки в случае выбора его участником-победителем о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), по форме согласно приложению 2 к документам запроса ценовых предложений. |  |
| Сведения об участнике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование документа (ов): - подтверждающих соответствие требованиям к участникам, установленным согласно пункту 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»; - подтверждающих право на применение преференциальной поправки; - представление которых установлено документами процедуры запроса ценовых предложений. |  |

Предложение участника также должно содержать заполненную спецификацию (согласно нижеприведенной формы). При не предоставлении сведений согласно спецификации, предложение будет отклонено как несоответствующее требованиям документов запроса ценовых предложений.

Ведущий специалист

по организации закупок ОМТС                                                    П.А. Левоцкий

Согласовано:

Начальник ОМТС							Е.В. Борина

Ведущий юрисконсульт						Е.Н. Жарко

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________                                                                                           Стр.___ из ______

| № п/п | Наименование товара | Ед изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС (бел. руб. коп.) | Стоимость без НДС (бел. руб. коп.) | НДС по ставке __%, бел.руб. |  |  | Всего с НДС (бел. руб. коп.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Страна происхождения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам запроса ценовых предложений (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение _____ (указать) рабочих дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником).

XI. Договор

4. Участник-победитель не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя обязан информировать заказчика (организатора) посредством заполнения соответствующего заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки (ЭТП):

- о том, что все участники, допущенные к оценке и сравнению предложений, являются для него аффилированными лицами;

- либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним.

При исчислении указанного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам.

При непредоставлении в срок информации в соответствии с частью первой настоящего пункта либо предоставлении недостоверной информации о том, что все участники по той же части (лоту), допущенные к оценке и сравнению, являются для него аффилированными лицами, участник-победитель признается уклонившимся от заключения договора и подлежит включению в список в соответствии со статьей 17 Закона.

5. В случае, если до заключения договора:

- участник-победитель предоставил информацию о том, что все участники по той же части (лоту), допущенные к оценке и сравнению, являются для него аффилированными лицами, либо не предоставил информацию, указанную в части первой пункта 4, процедура государственной закупки признается несостоявшейся.

Если участник-победитель не выполнил установленные требования либо уклонился от заключения договора, комиссия отклоняет его предложение и в течение 8 рабочих дней со дня наступления соответствующего юридического факта определяет участником-победителем участника, сделавшего предпоследнюю ставку.

6. Договор между заказчиком и участником-победителем подлежит заключению по форме согласно Приложению 3 к настоящим документам процедуры запроса ценовых предложений и по истечении срока для обжалования, установленного абзацем третьим пункта 2 статьи 52 Закона, но не позднее тридцати календарных дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя. При исчислении данного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам, установленный пунктом 1 статьи 53 Закона.

7. При распределении предмета государственной закупки и его объема (количества) по частям (лотам) заказчик вправе заключить один договор с участником-победителем, признанным таковым по нескольким частям (лотам), если условия проектов договоров одинаковы для всех частей (лотов).

8. Договор о государственной закупке с участником-победителем, имеющим право на преференциальную поправку, заключается по цене предложения этого участника.

9. Не допускается передача участником-победителем прав на заключение договора поставки товара (его части) другому юридическому или физическому лицу.

Приложение 1

к документам запроса ценовых предложений

Лот 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- Состав (комплектация):

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат магнитного воздействия (электронный блок) | 1 |
| 2. | Индуктор для системного воздействия на организм, выполненный в виде обычного матраца | 1 |
| 3. | Индуктор для лечения заболевания суставов, ушибов, растяжений | 1 |
| 4. | Индуктор для воздействия на кровь неинвазивным методом, для лечения ИБС и головного мозга, сахарного диабета, ревматоидного артрита и др. | 1 |

2. Технические требования.

  - Вид – портативный;

  - Габаритные размеры электронного блока:

    - Длинна 290±60 мм;

    - Ширина 210±50 мм;

    - Высота 150±50 мм;

  - Потребляемая мощность 50±10 В;

  - Питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В с частотой 50±10 Гц;

  - Индуктор выполнен в виде обычного матраца;

    - Магнитная индукция 5±3 мТл;

    - Габаритные размеры:

    - Длинна не более 1920±10 мм;

    - Ширина не более 750±10 мм;

    - Высота не более 10±5 мм;

    - Общая масса прибора не более 1±0.2 кг;

- 2.6.1.     Индуктор в виде широкого манжета с фиксаторами

- 2.6.2.     Габаритные размеры:

- 2.6.3.     Длина не более 720±10мм

- 2.6.4.     Ширина не более 185±10мм

- 2.6.5.     Высота не более 20±10мм

- 2.6.6.     Магнитная индукция 12±3 мТл

- 2.6.7.     Общая масса не более 0,5±0,1 кг

- 2.7.1.     Индуктор размещаемый над областью проекции крупных сосудов;

- 2.7.2.     Длина не более 30±10мм

- 2.7.3.     Диаметр не боле 55±0,5мм

- 2.7.4.     Магнитная индукция 70±20 мТл

- 2.7.5.     Масса не более 0,25±0,1 кг

Лот 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- Состав (комплектация):

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для УВЧ-терапии в составе: | 1 |
| 1.1. | Электродержатель в сборе | 2 |
| 1.2. | Индикатор наличия ВЧ поля | 1 |
| 1.3. | Электрод диаметром 35-45 мм | 2 |
| 1.4. | Электрод диаметром 75-85 мм | 2 |
| 1.5. | Электрод диаметром 80-120 мм | 2 |

2.  Технические требования.

2.1. Рабочая частота аппарата, 27,12 ± 0,15 МГц

2.2. Максимальная выходная мощность 30± Вт.

2.3. Возможность ступенчатой настройки мощности.

2.4. Наличие таймера.

2.5. Наличие звукового сигнала по окончании времени процедуры.

2.6. Автоматическая настройка выходного контура аппарата в резонанс.

2.7. Напряжение питающей сети 220-230 В, частота 50-60 Гц.

2.8. Потребляемая мощность не более 160 Ва.

- Приложение 2

к документам запроса ценовых предложений

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник берет на себя обязательство в случае выбора его участником-победителем предоставить при поставке по лоту №____ процедуры государственной закупки                                     №  ____________ копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).