ГродМТ 501/26-ЭА	Приложение 1

   Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Зонд Блэкмора

	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество, шт.

	



Зонд Блэкмора
	1. Зонд с манжетой для остановки кровотечений из варикозных вен пищевода.
2. Должен быть трехпросветным: через один просвет производится дренирование желудка, через два других просвета раздувают желудочный и пищеводный баллон.
3. Длина зонда должна быть не менее 1 000 мм.
4. Стерильный, предназначенный для однократного применения
	

232





Лот 2 Зонд для тотальной декомпрессии ЖКТ

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Зонд для тотальной декомпрессии ЖКТ с наконечником в виде оливы (ЗТДСК) №24
	штука
	30


2. Технические требования:
2.1. Наружный диаметр – 8 мм;
2.2. Внутренний диаметр – 5 мм;
2.3. Длина не менее – 3000 мм;
2.4. Количество отверстий – не менее 25шт;
2.5. Размер отверстий – 3х6 мм.

