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1. Ориентировочные габаритные размеры В*Ш*Г, мм: 1495*600*620
2. Температура хранения ЛС от +2°C до +15°C
3. Напряжение: 220 Вт.
4. Полезный объем камеры – не менее 250л.
5. Наличие дисплея
6. Управление электронное
7. Количество отделений – не менее 5
8. Срок службы – не менее 10 лет
9. Гарантийный срок – не менее 2 лет
10.  Наличие регистрационного удостоверения, выданного Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

