Приложение 1

Технические характеристики: Холодильник фармацевтический

- Ориентировочные габаритные размеры В*Ш*Г, мм: 1495*600*620

- Температура хранения ЛС от +2°C до +15°C

- Напряжение: 220 Вт.

- Полезный объем камеры – не менее 250л.

- Наличие дисплея

- Управление электронное

- Количество отделений – не менее 5

- Срок службы – не менее 10 лет

- Гарантийный срок – не менее 2 лет

- Наличие регистрационного удостоверения, выданного Министерством здравоохранения Республики Беларусь.