УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора

РДТУП «Медтехника» г. Гомель

_____________ А.Е. Телегин

______________2026

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

на приобретение медицинской техники и изделий медицинского назначения

с ограничением по условию допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации

РДТУП «Медтехника» г.Гомель

к электронному аукциону №________________________________

на закупку МТ 635/26-ЭА «Медицинская мебель для нужд организаций здравоохранения Гомельской области» (лоты №90-102)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| 1. Вид процедуры закупки | Электронный аукцион |
| --- | --- |
| 2. Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку | http://zakupki.butb.by |
| 3. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки: |  |
| Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон); постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2024 № 1034 «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания»; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 № 395 "О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок"; постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2021 № 78 «О порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок» иные акты законодательства о государственных закупках; постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий» иные акты законодательства о государственных закупках. |  |
| 4. Сведения о заказчике: |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) УНП | 1 Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая больница №4", 246030, г.Гомель, ул.Беляева, д.2, УНН 490425305 2 ГУ "Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека", 246042, г.Гомель, ул.Ильича, 290, УНН 490179584 3 УЗ "Гомельская университетская клиника-областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны", 246016, г.Гомель, ул.Ильича, д.288, УНН 400030226 4 Учреждение "Гомельская областная клиническая больница", 246029, г.Гомель, ул.Братьев Лизюковых, д.5, УНН 400082307 5 Учреждение здравоохранения "Жлобинская центральная районная больница", 247210, Гомельская обл., г.Жлобин, ул. Воровского, 1, УНН 400080424 6 Учреждение здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница", 247435, Гомельская обл., г.Светлогорск, ул.Социалистическая, 73, УНН 400036477 7 Учреждение здравоохранения "Чечерская центральная районная больница", 247152, г.Чечерск, ул.Трудова, д.15, УНН 400020597 8 Учреждение здравоохранения "Петриковская центральная районная больница", 247940, г.Петриков, ул. Луначарского 5, УНН 400065450 9 Учреждение здравоохранения "Брагинская центральная районная больница", 247632, г.п.Брагин, ул.Крылова, д.7, УНН 400032721 10 Учреждение здравоохранения "Буда-Кошелевская центральная районная больница", 247350, г.Буда-Кошелево, ул.50 лет Октября, 29, УНН 400041607 11 ГУЗ "Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи", 246000, г.Гомель, ул.Комиссарова, 13, УНН 400257503 12 ГУЗ "Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника", 246006, г.Гомель, ул.Мазурова, 10 В-1, УНН 490087590 13 Учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая больница №2", 246027, г.Гомель, ул. Медицинская, 7, УНН 400079511 14 Государственное учреждение "Гомельский областной центр трансфузиологии", 246013, г.Гомель, ул. Ильича, 286б, УНН 400029977 15 Учреждение "Гомельский областной эндокринологический диспансер", 246050, г.Гомель, ул. Жарковского, д.20, УНН 490087600 16 Учреждение здравоохранения "Житковичская центральная районная больница", 247960, Гомельская обл., г.Житковичи, ул.Советская, д.19, УНН 400043985 17 Учреждение здравоохранения "Калинковичская центральная районная больница", 247710, г.Калинковичи, ул.Князева, 7, УНН 400061335 18 Учреждение здравоохранения "Мозырская городская больница", 247760, Гомельская обл., г.Мозырь, ул. Котловца д.14, УНН 400083094 19 Учреждение "Рогачевская станция переливания крови", 247250, г. Рогачев, ул Октябрьская, 31, УНН 400560683 20 Учреждение здравоохранения "Ветковская центральная районная больница", 247131, г. Ветка, ул. Батракова М.Г., 36, УНН 400049373 21 Учреждение "Гомельский областной клинический кардиологический центр", 246046, г.Гомель, ул.Медицинская, 4, УНН 400439927 22 Учреждение здравоохранения "Мозырская центральная городская поликлиника", 247760, г.Мозырь, ул. Котловца, 14а, УНН 400084034 23 Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая поликлиника №8", г. Гомель, ул.Богданова 12, корпус 2, УНН 491376754 24 Учреждение "Гомельская областная инфекционная клиническая больница", 246044, г.Гомель, ул.Федюнинского, 18, УНН 400078663 25 Учреждение "Гомельская областная специализированная клиническая больница", 246027, г.Гомель, ул.Медицинская, 6, УНН 400079708 26 Учреждение "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница", 246009, г.Гомель, ул.Добрушская, 5, УНН 400030241 27 Учреждение здравоохранения "Лельчицкая центральная районная больница", 247841, Гомельская обл., г.п.Лельцицы, ул.Ленина, д.35, УНН 400008780 28 Учреждение здравоохранения "Ельская центральная районная больница", 247820, г.Ельск, ул. 50 лет СССР, 30, УНН 400034686 29 Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская поликлиника №13", 246042, г.Гомель, ул. Ильича, 98А, УНН 491376805 30 Учреждение здравоохранения "Кормянская центральная районная больница", 247173, г.п.Корма, ул.Гомельская, 1, УНН 400051267 31 Учреждение здравоохранения "Речицкая центральная районная больница", 247500, Гомельская обл., г.Речица, ул.Трифонова, д.117, УНН 400045508 32 Учреждение здравоохранения "Наровлянская центральная районная больница", 247802, Гомельская обл., г.Наровля, ул.Октябрьская, 119, УНН 400056031 33 Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая поликлиника №9", 246027, г.Гомель, ул. Клермон-Ферран, 2, УНН 491376767 34 Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская поликлиника №1", 246013, г.Гомель, ул. Ильича, д.286а, УНН 490421777 35 Учреждение здравоохранения "Лоевская центральная районная больница", 247095, г.п.Лоев, ул.Шевелева, 57, УНН 400014228 36 Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая поликлиника №3", 246045, г. Гомель, ул. Огоренко, 3, УНН 491376713 37 Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая поликлиника №4", 246028, г.Гомель, ул. Ландышева, 17, УНН 491376726 38 Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая поликлиника №2", 246034, г.Гомель, ул. Бочкина, 182а, УНН 491376700 |
| 5. Сведения об организаторе: |  |
| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гомель |
| Место нахождения | Республика Беларусь, 246007 г. Гомель ул. Чонгарской дивизии 14 |
| УНП | 400052327 |
| Электронная почта | medtech_gomel@mail.ru |
| 6. Сведения о работниках организатора: |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) | Григорьева Елена |
| Телефон | +375 232 35 80 68 |
| иные сведения | e-mail: medtech_gomel@mail.ru |
| 7. Сведения об электронном аукционе: |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 13.08.2026г. |
| Шаг электронного аукциона | 0,1 % от начальной цены электронного аукциона |
| Требования к участникам, документам и (или) сведениям для проверки требований к участникам | В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» к участникам предъявляются следующие требования: 1. соответствие требованиям, установленным законодательством к юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом государственной закупки. Резидентами Республики Беларусь данное требование подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Нерезидентами Республики Беларусь данное требование подтверждается выпиской из торгового реестра страны регистрации участника или иным документом о регистрации участника согласно законодательству страны выдачи; 2. отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника. Для целей Закона термин «резидент» имеет значение, определенное частью первой подпункта 1.11 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле». Соответствие данному требованию подтверждается: в отношении участников, являющихся резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения; участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты; 3. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. Соответствие данному требованию подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки указанного списка; 4. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений статьи 161 Закона не должно быть аффилировано с заказчиком. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 5. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся участником-победителем, с учетом положений статьи 161 Закона не должно быть аффилировано со всеми другими участниками (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - с участниками по той же части (лоту)), допущенными к оценке и сравнению предложений; Данное требование установлено только в отношении участника-победителя. Не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя последний обязан информировать заказчика о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к торгам, являются для него аффилированными лицами, либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним. При исчислении указанного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам. Соответствующая информация предоставляется участником-победителем в виде заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.; 6. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 7. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком проводимой процедуры государственной закупки; Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 8. физическое лицо не должно являться работником заказчика. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 9. юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 10. в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 11. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания. Соответствие требованию подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; К участникам процедур государственных закупок устанавливаются следующие дополнительные требования: 1. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; 2. отсутствие у участника процедуры государственной закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 2433, 424 - 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 3. отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 2433, 424 - 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 4. юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; 5. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности; 6. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности; 7. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. В связи с тем, что закупаемая продукция входит в перечень товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок согласно приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 №206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок» (далее – Постановление №206) участник, предложение которого содержит информацию о поставке товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, допускается к участию в данной процедуре только в случае, если в целях участия в ней подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке такого товара, происходящего из Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и (или) Российской Федерации, и соответствующих требованиям настоящих аукционных документов. |
| Оплата услуг организатора | Согласно порядку оплаты услуг организатора по организации электронного аукциона (приложение 16) к настоящим аукционным документам). Оплата услуг организатора по организации электронного аукциона согласована Министерством здравоохранения Республики Беларусь 15.01.2021г., 16.01.2023 и Министерством финансов Республики Беларусь 12.01.2021г., 13.01.2023г. |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | - для резидентов Республики Беларусь – на склад РДТУП «Медтехника» г. Гомель по адресу г. Гомель ул. Чонгарской дивизии 14. - для нерезидентов Республики Беларусь – на пункт таможенного оформления Гомеля ПТО № 14325. Место поставки товаров может быть уточнено при заключении договора. |
| Сведения о лотах |  |
| Лот 90 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 134 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 190 583,29 BYN |
| Лот 91 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 158 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 236 368,00 BYN |
| Лот 92 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 80 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 120 560,00 BYN |
| Лот 93 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 36 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 48 125,88 BYN |
| Лот 94 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский для одежды |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 735 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 677 199,60 BYN |
| Лот 95 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский для одежды |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 363 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 305 863,80 BYN |
| Лот 96 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский для одежды |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 96 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 67 663,20 BYN |
| Лот 97 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский для уборочного инвентаря |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 270 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 304 920,00 BYN |
| Лот 98 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский для уборочного инвентаря |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 295 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 296 268,50 BYN |
| Лот 99 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский для документов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 30 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 36 291,20 BYN |
| Лот 100 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский двухстворчатый двухмодульный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 436 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 729 567,52 BYN |
| Лот 101 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский двухстворчатый двухмодульный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 96 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 176 510,40 BYN |
| Лот 102 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шкаф медицинский двухстворчатый двухмодульный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (Приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 94 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | График поставки: не менее 4 поставок Срок поставки: в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки, в количестве согласно заявке Покупателя |
| Предельная стоимость государственной закупки | 171 127,00 BYN |

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА

8. Участники предоставляют предложения в форме электронного документа в соответствии с требованиями Закона и настоящих аукционных документов в срок для подготовки и подачи предложений, указанный в приглашении о проведении электронного аукциона и настоящих аукционных документах.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предложениях участников, несут участники закупки.

Предложения составляются участниками на белорусском и (или) русском языках. Все документы, содержащиеся в предложении участника и составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский и (или) белорусский языки.

Документы, содержащиеся в предложении участника, не должны содержать расхождений и разночтений в части объема (количества), валюты и иных сведений.

Предложение участника должно содержать новые товары (товары, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства имеющие государственную регистрацию в Республике Беларусь или зарегистрированы в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) при условии, что Республика Беларусь является референтным государством или государством признания.

Участник в своем предложении указывает наименование, ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии), модель, марку, каталожный номер, указание на товарный знак (при наличии) и географическое название (при наличии), наименование изготовителя (производителя), страну происхождения (далее - сведения) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения и иных товаров, внесенных в государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (далее – товары). Сведения, содержащиеся в спецификации, листе технической комплектации, сертификате формы СТ-1, сертификате продукции собственного производства и в иных документах, предоставляемых участником в соответствии с настоящими аукционными документами, должны соответствовать в полном объеме сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (действующем регистрационного удостоверении, выданном в рамках ЕАЭС) либо в государственном реестре медицинской техник и изделий медицинского назначения Республике Беларусь (в едином реестре медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ).

Пример:

Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный: аппарат искусственной вентиляции легких ВИАН-3-турбо ТУ BY 600044902.006-2007 изм "4".

Не допускается предоставление участником предложения изделий медицинского назначения и медицинской техники, зарегистрированных в составе (комплектации) других изделий медицинского назначения и медицинской техники, но реализуемые отдельно.

По каждому лоту участник подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящими аукционными документами.

Срок действия документов, содержащихся в предложении участника (далее – срок действия предложения) должен составлять не менее 180 календарных дней на дату окончания срока для подготовки и подачи предложения, за исключением документов, указанных в пунктах 13.6., 13.10.2, 13.11.2, настоящих аукционных документов, которые должны быть действующими на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения.

9. Предоставление участником альтернативного предложения либо части предложения, в том числе по лоту (части), не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта. Если предмет государственной закупки состоит из лотов (частей), допускается подача одним участником не более одного предложения на каждый из лотов (частей).

В случае полной идентичности товара одного изготовителя (производителя), допускается указание в предложении участника информации о нескольких регистрационных удостоверениях (договорах на проведение комплекса предварительных технических работ), странах изготовителя (производителя) в соответствии с регистрационным(и) удостоверением(ями) Министерства здравоохранения Республики Беларуси (договором(ами) на проведение комплекса предварительных технических работ).

В случае подачи участником альтернативного предложения, либо альтернативного предложения по лоту (части) предмета закупки, такое предложение (основное и альтернативное) участника отклоняется.

10. Участник вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока подготовки и подачи предложений.

Предложения, а также дополнения и (или) изменения в них, поступившие после истечения срока подготовки и подачи предложений, отклоняются, а участники, представившие их, к участию в электронном аукционе не допускаются.

11. Организатор вправе в ходе проведения процедуры государственной закупки изменить объем (количество) предмета государственной закупки, и (или) его части (лота) в случаях, установленных Законом, но не более чем на 10%.

12. В цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены:

расходы на упаковку;

расходы на транспортировку до склада организатора (покупателя) или иного места, определяемого покупателем в договоре;

налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС), взимаемые на территории страны участника и организатора (покупателя), а также страны из которой осуществляется отгрузка и ввоз товара;

оптовая надбавка, размер которой не должен превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь (для резидентов Республики Беларусь).

иные расходы, связанные с исполнением обязательств участника, предусмотренные настоящими аукционными документами, в том числе проектом договора.

Цена предложения участника выражается в белорусских рублях. При этом участник - нерезидент Республики Беларусь указывает наименование валюты (Евро, российские рубли, белорусские рубли, китайские юани), в которой будет заключен договор, в случае выбора его участником-победителем, за исключением случая, предусмотренного предложением третьим и четвертым настоящей части. В случае предложения участником - нерезидентом Республики Беларусь товара, отгружаемого с территории Республики Беларусь, или товара, произведенного на территории Республики Беларусь, в предложение участника включаются сведения об осуществлении расчетов за такой товар только в белорусских рублях. Участник-нерезидент Республики Беларусь, являющийся резидентом Евразийского экономического союза или Азербайджанской Республики, за исключением случая, предусмотренного предложением третьим настоящей части, указывает наименование валюты либо российские рубли, либо белорусские рубли, либо наименование национальной валюты страны, резидентом которой он является, и в которой будет заключен договор, в случае выбора его участником– победителем. В случае отсутствия наименования валюты в предложении участника - нерезидента Республики Беларусь, договор с ним, при условии выбора его участником-победителем, заключается в белорусских рублях.

Для расчета цены предложения на условиях поставки DAP - пункт таможенного оформления, определяемый организатором (покупателем) или DDP - склад организатора (покупателя) (ИНКОТЕРМС - 2010) участник-нерезидент Республики Беларусь руководствуется формулой расчета ставки участника-нерезидента, предусмотренной приложением 4 к настоящим аукционным документам;

13. Первый раздел предложения участника должен содержать:

13.1. спецификацию на товар в соответствии с заявкой на закупку по форме согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам (далее – спецификация).

Спецификация участника, в том числе предоставляемая по каждому лоту, в обязательном порядке должна содержать все сведения о товаре, предусмотренные приложением 2 к настоящим аукционным документам.

В случае, если в регистрационном удостоверении под одним наименованием зарегистрированы товары с различными техническими характеристиками (размером, составом, исполнениями или др.) участником в спецификации должна быть указана информация, позволяющая идентифицировать характеристики товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки (пример отражен в п.8 аукционных документов).

Комплектность товара, содержащегося в спецификации, должна быть указана в самой спецификации либо листе технической комплектации. При этом лист технической комплектации должен содержать наименование самого изготовителя (производителя), наименование и модель товара, являющегося составной частью комплекта, его количество в одном комплекте, каталожный номер (при наличии).

В листе технической комплектации допускается указание позиций, не отраженных в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (действующем регистрационного удостоверении, выданном в рамках ЕАЭС) или в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в едином реестре медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ, при условии предоставления участником документов производителя предложенных товаров (руководство по эксплуатации, технический паспорт, технические условия и др.), подтверждающих, что данные позиции являются составной частью предлагаемого товара и входят в комплектацию зарегистрированного, либо находящегося в процессе регистрации, товара.

Не допускается отсутствие в спецификации и листе технической комплектации сведений, установленных настоящими аукционными документами.

В спецификации каждая позиция изделий медицинского назначения и иных изделий, предлагаемых участником, должна быть указана в строке, соответствующей определенной позиции заявки на закупку. Предложение участника должно содержать товар, являющийся предметом закупки, согласно заявке на закупку, в том числе соответствовать его количеству. Допускается превышение количества товара вследствие кратности упаковки;

13.2. одно или несколько условий оплаты: согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам (указывается непосредственно в спецификации).

13.3. срок поставки, который указывается непосредственно в спецификации согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам;

13.4. гарантийный срок, если заявкой на закупку не предусмотрен иной гарантийный срок для медицинской техники и иного оборудования – не менее 12 месяцев с даты:

ввода медицинской техники и иного оборудования в эксплуатацию (для медицинской техники и иного оборудования, подлежащих монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию);

передачи медицинской техники и иного оборудования конечному получателю (для медицинской техники и иного оборудования, не подлежащего монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию);

13.5. для товаров, имеющих срок годности и (или) стерильности, если заявкой на закупку не предусмотрен иной срок годности и (или) стерильности: по каждой позиции спецификации срок годности и (или) стерильности на дату поставки, должен составлять не менее 11 месяцев.

Если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев участник должен указать срок годности и (или) стерильности на дату поставки товара, при этом годность и (или) стерильность должна составлять не менее 60% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем);

Если изготовитель (производитель) не ограничивает срок годности, то в спецификации участник указывает в столбце 6 приложения 2 «Неограниченный».

13.6. Один из следующих комплектов документов:

13.6.1. копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь  (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение;

В случае если срок государственной регистрации на предлагаемый товар менее срока действия предложения участник должен предоставить письменное обязательство о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копии действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), по форме согласно приложению 5 к настоящим аукционным документам;

13.6.2. в процедуру закупки допускаются участники, предлагающие не зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия, при наличии в составе предложения следующих документов:

- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике). При этом не требуется предоставление документов, перечисленных в настоящем абзаце, для медицинских изделий с маркировкой RUO (Research Use Only), предназначенных в стране производителя для научных исследований;

- копии действующего на дату подачи предложения договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ);

- копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);

- письменное обязательство о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), по форме согласно приложению 5 к настоящим аукционным документам

13.7. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь. При необходимости указанные документы могут быть запрошены организатором в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» для проведения проверки достоверности сведений предоставляемых участниками по описанию предмета закупки.

В случае выявления факта предоставления участником недостоверных сведений о составе, технических характеристиках и функциональных параметрах предложенного товара, предложение такого участника отклоняется;

13.8. таблицу соответствия состава (комплектности) и характеристик предмета государственной закупки требованиям заявки на закупку по форме согласно приложению 3 (обязательное заполнение столбца 4 для правильной оценки предложения: ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности) и характеристик товара предусмотренный пунктом 13.7 аукционных документов, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки) к настоящим аукционным документам;

Предложение участника должно содержать документы, подтверждающие состав (комплектность), технические характеристики и функциональные параметры товара, указанные в таблице соответствия, предоставленной участником.

Таблица соответствия, предоставленная участником, должна содержать все сведения, предусмотренные приложением 3 к настоящим аукционным документам;

13.9. заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя по форме установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

Изменение и (или) дополнение участником в своем предложении каких-либо условий проекта договора не допускается. В случае изменения и (или) дополнения участником в своем предложении условий проекта договора, предложение такого участника отклоняется;

13.10. для применения к цене предложения участника преференциальной поправки участник должен приложить:

13.10.1. заявление о праве на применение преференциальной поправки к цене предложения участника. Указанное заявление оформляется участником при размещении аукционного предложения посредством заполнения соответствующей экранной формы электронной торговой площадки.

Преференциальная поправка не применяется в отношении части товаров, являющихся предметом государственной закупки, в том числе его лотом (частью).

13.10.2. документ, подтверждающий право на применение преференциальной поправки:

в размере 25 процентов:

документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре  государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности  инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда (в процентном выражении) организации за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, а также сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия;

При этом, доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда организации за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, должна составлять не менее 20 процентов.

При предложении товара с комплектующими (принадлежностями и т.д.), а также в виде набора (комплекта), содержащихся в спецификации и/или листе технической комплектации, в вышеуказанных документах, подтверждающих право на применение преференциальной поправки, должен быть указан товар с этими комплектующими (принадлежностями и т.д.), составляющими наборами (комплектами).

Наименования товаров, содержащиеся в данных сертификатах, должны соответствовать наименованиям товаров, указанным в спецификации, листе технической комплектации (при его наличии), регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (регистрационном удостоверении, выданном в рамках ЕАЭС) или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в том числе содержать ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии).

В случае если заявление о праве на применение преференциальной поправки сделано участником, но не предоставлены установленные аукционными документами документы, подтверждающие право на применение преференциальной поправки, то предложение такого участника не отклоняется, а к цене предложения такого участника не будет применена преференциальная поправка.

13.11. При предложении товаров, происходящих из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и (или) Российской Федерации, для соблюдения условий допуска товаров к участию в процедуре государственной закупки по Постановлению № 206, предложение участника должно содержать:

13.11.1. заявление по форме согласно Приложению 15 с указанием страны происхождения предлагаемого товара;

13.11.2 Документ, подтверждающий страну происхождения товара:

для товаров, происходящих из Республики Беларусь один из следующих документов:

- документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

- сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами, или его копия. В случае представления указанного документа участником, не являющимся производителем товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки, к нему прилагается документ (договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие на использование такого сертификата участником.

- выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. №105, или ее копия;

- акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;

для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь один из следующих документов:

– документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющихся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009года, или его копия.

- выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. №105, или ее копия.

14. Второй раздел предложения участника должен содержать:

14.1. документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения:

- сведения о физическом лице, в том числе индивидуального предпринимателя (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дату выдачи, орган, выдавший документ), место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика (при наличии).

- свидетельство о регистрации участника либо выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для резидентов стран-членов Евразийского экономического союза);

- выписку из торгового реестра страны регистрации участника или иной документ о регистрации участника согласно законодательству страны выдачи (для нерезидентов стран-членов Евразийского экономического союза).

Выписка из торгового реестра страны регистрации участника или иной документ о регистрации участника должна быть выдана не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до истечения срока для подготовки и подачи предложений;

14.2. сведения о состоянии расчетов с бюджетом:

14.2.1. для нерезидентов Республики Беларусь:

– документ об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданный уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения и заявлением с указанием последней отчетной даты.

14.2.2. для резидентов Республики Беларусь:

– отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника.

Соответствие требованию, установленному п.п. 14.2.2., подтверждается путем проверки организатором таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату – на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения.

14.3.	соответствие требованиям, установленным абзацами шестым, восьмым–четырнадцатым пункта 2 статьи 16 Закона, а также соответствие требованиям части третьей подпункта 1.7 пункта 1 Постановления №395 подтверждается заявлением участника, которое подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

14.4. Предоставление документов, указанных в Приложении 1 Технические характеристики (при наличии данного требования).

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

15. Участник электронного аукциона, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее пяти календарных дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе с использованием инструментария ЭТП обратиться к организатору, с запросом о разъяснении аукционных документов.

Содержание запроса о разъяснении аукционных документов и ответ на него (без указания лица, направившего запрос) организатор размещает на электронной торговой площадке не позднее, чем за три календарных дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

16. Организатор вправе по собственной инициативе либо по запросу юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, изменить и (или) дополнить аукционные документы до истечения срока для подготовки и подачи предложений, за исключением предмета государственной закупки и требований к предмету государственной закупки, требований к участникам. При этом срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений этот срок составлял не менее десяти календарных дней, а при проведении повторного электронного аукциона или электронного аукциона в случае, если предельная стоимость государственной закупки не превышает 5000 базовых величин, - не менее пяти рабочих дней.

ГЛАВА 4 
РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

17. Организатор осуществляет рассмотрение первых разделов аукционных предложений участников на соответствие аукционным документам. Для рассмотрения первых разделов предложений организатор вправе привлекать экспертов. Оценка предложений участников электронного аукциона на соответствие предмету закупки осуществляется согласно 
приложению 8 к настоящим аукционным документам.

18. Посредством электронной торговой площадки организатор может обратиться к участнику с запросом о разъяснении первого раздела его предложения, но не вправе допускать внесения в него изменений и (или) дополнений. Участник посредством электронной торговой площадки размещает ответ на запрос не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения запроса. При этом ответ на запрос не должен вносить изменения и (или) дополнения в предложение, за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей по предложению организатора.

19. Организатор отклоняет предложение если:

- первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов;

- участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению организатора;

- участник, представивший его, направил недостоверные документы и (или) сведения.,

20. Организатор вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования у заказчика и нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 Закона.

ГЛАВА 5 
ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ

21. Торги проводятся в соответствии с законодательством о государственных закупках и регламентом оператора электронной торговой площадки.

Если в течение десяти минут с момента очередной ставки ни один из участников не сделал новую ставку, участнику, сделавшему последнюю ставку, предоставляется право в течение десяти минут уменьшить ее до любой положительной величины без учета величины шага электронного аукциона.

22. Валюта, в которой должна быть выражена ставка - белорусский рубль.

ГЛАВА 6 
ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ

23. Цена предложений участников-нерезидентов Республики Беларусь, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки, фиксируется организатором в валюте, указанной в соответствии с частью 2 пункта 12 настоящих аукционных документов, по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения торгов.

24. Участником-победителем электронного аукциона выбирается участник:

- сделавший последнюю ставку;

- сделавший предпоследнюю ставку, в случае, если предложение участника, сделавшего последнюю ставку, отклонено по одному из оснований, указанных в части второй пункта 25 настоящих аукционных документов, или участник, признанный участником-победителем, уклонился от заключения договора.

25. При рассмотрении вторых разделов предложений организатор вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 3 статьи 42 Закона.

Организатор при рассмотрении вторых разделов предложений отклоняет предложение, если:

- предложение не соответствует требованиям аукционных документов ко вторым разделам предложений;

- участник, представивший его, не соответствует требованиям к участникам, установленным в соответствии с абзацами вторым–шестым и восьмым–четырнадцатым пункта 2 статьи 16 Закона;

- участник представившим его, направил недостоверные документы и (или) сведения.

26. В случае, если до заключения договора участник-победитель не выполнил установленные Законом или аукционными документами требования либо уклонился от заключения договора, комиссия отклоняет его предложение и в течение трех рабочих дней со дня наступления соответствующего юридического факта определяет участником-победителем участника, сделавшего предпоследнюю ставку, за исключением случая, установленного абзацем четвертым пункта 1 статьи 27 Закона.

ГЛАВА 7 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКЕ

27. Не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя последний обязан информировать организатора о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) – все участники по той же части (лоту)), допущенные к торгам, являются для него аффилированными лицами, либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним. Соответствующая информация предоставляется участником-победителем в виде заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. При исчислении указанного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам.

При непредоставлении в срок информации в соответствии с абзацем первым настоящего пункта либо предоставлении недостоверной информации о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) – все участники по той же части (лоту)), допущенные к торгам, являются для него аффилированными лицами, участник-победитель признается уклонившимся от заключения договора и подлежит включению в список в соответствии со статьей 17 Закона.

28. Участник-победитель в течение 3-х рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола о выборе его победителем обязан предоставить организатору по электронной почте указанной в пунктах 5, 6 Главы I настоящих аукционных документов, спецификацию по форме согласно приложению 9:

- в электронной форме (в формате .doc/.docx или .xls/.xlsx);

- переведенную в электронный вид (оцифрованную), с указанием по каждой позиции цены за единицу и общей стоимости товаров, равной последней ставке участника-победителя (в том числе для нерезидентов Республики Беларусь в валюте внешнеторгового договора. Общая стоимость товара в спецификации равна последней ставке участника-победителя-нерезидента Республики Беларусь с учетом корректировки её на величину таможенных пошлин и сборов, налога на добавленную стоимость). Предоставляемая спецификация, должна быть заверена печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица участника.

29. Лист технической комплектации (в случае его предоставления участником в первом разделе аукционного предложения) остается неизменным и дополнительно организатору не предоставляется.

30. При заключении внешнеторгового договора от последней ставки участника-победителя - нерезидента Республики Беларусь вычитается:

сумма таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС), подлежащая уплате при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь (для товаров происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и не помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);

сумма НДС, которая в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе подлежит оплате организатором (для товаров происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);

При необходимости уточнения на товары кодов ЕТНВЭД по письменному запросу организатора участник-победитель предоставляет в течение трех рабочих дней с момента получения запроса страницы каталога изготовителя товаров и подробное описание товаров на русском языке по составу реагентов, материалу изготовления товаров, техническому описанию медицинской техники и иного оборудования, их функций.

31. Договор между организатором и участником-победителем подлежит заключению по формам согласно приложениям 12-14 к настоящим аукционным документам по истечении десяти календарных дней предусмотренных законодательством для обжалования, но не позднее тридцати календарных дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя. При исчислении данного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам. (Спецификация к договору предоставляется участником  согласно приложений 10, 11).

По результатам проведения электронного аукциона договор заключается в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке. В течение пяти календарных дней со дня истечения срока для обжалования, а в случае, если имело место обжалование в уполномоченном государственном органе по государственным закупкам, в течение пяти календарных дней со дня размещения в реестре жалоб решения, принятого уполномоченным государственным органом по государственным закупкам по результатам рассмотрения жалобы, организатор (заказчик)  размещает на электронной торговой площадке проект договора. В случае соответствия условий проекта договора условиям, указанным в документах, предоставляемых для подготовки предложения, условиям, содержащимся в предложении этого участника-победителя и протоколе выбора участника-победителя, участник-победитель в течение трех рабочих дней со дня размещения организатором (заказчиком) проекта договора на электронной торговой площадке подписывает такой проект.

32. По итогам проведенной процедуры закупки организатор вправе разделить предмет закупки на несколько поставок и (или) договоров.

При распределении предмета государственной закупки и его объема (количества) по частям (лотам) организатор вправе заключить один договор с участником-победителем, признанным таковым по нескольким частям (лотам), если условия проектов договоров одинаковы для всех частей (лотов).

33. Договор о государственной закупке с участником-победителем, имеющим право на преференциальную поправку, заключается по цене, соответствующей последней ставке этого участника-победителя, увеличенной с учетом размера преференциальной поправки.

34. Не допускается передача участником-победителем прав на заключение договора поставки товара (его части) другому юридическому или физическому лицу.

Приложение 2

к аукционным документам

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(для медицинской техники, иного оборудования и /или изделий, в том числе медицинского назначения)

Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

| № позиции согласно заявке на закупку | Наименование товара предлагаемого участником, согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (согласно регистрационному удостоверению, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) или договору на проведение комплекса предварительных технических работ * | Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия или договора на проведение комплекса предварительных технических работ | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка, полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в регистрационном удостоверении, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ | Общий срок годности и (или) стерильности, установленный изготовителем (производителем) (указывается в днях, неделях, месяцах, годах) | Количество предлагаемого товара (указывается в штуках, коробках, упаковках, флаконах и т.д.) | Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д. ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРИМЕР заполнения формы спецификации №1: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализатор микробиологический «АБВ» ТУ9444-001-71156740-2010 изм.1 | - | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 | «АВС», Россия | - | 2 шт. | - |
| 2. | Реагенты и расходные материалы к анализаторам микробиологическим: реагенты к анализаторам серии АБВ для определения чувствительности к микроорганизмам в составе: Карты для идентификации: Карты GP | GP1 | ИМ.- 7.2345 до 01.01.2016 | АВС, США | 12 мес. | 9 кор. | 8 шт. в 1 кор. |
| ПРИМЕР заполнения формы спецификации №2: в случае предложения участником продукции, зарегистрированной в одном регистрационном удостоверении МЗ РБ под одним номером регистрации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | Реагенты и расходные материалы к анализаторам микробиологическим: реагенты к анализаторам серии АБВ для определения чувствительности к микроорганизмам в составе: Карты для идентификации: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Карты GP | GP1 | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 | АВС, США | 12 мес. | 9 кор. | 8 шт. в 1 кор. |
| 2. | Карты YST | YST1 | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 | АВС, США | 24 мес. | 22 кор. | 8 шт. в 1 кор. |
| ПРИМЕР заполнения формы спецификации №3: в случае предложения участником изделий, зарегистрированных в составе медицинского оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ножницы лапароскопические (диаметр 5 мм), однократного применения, стерильные для генератора ультразвукового хирургического. | 0123 | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 | АВС, США | 12 мес. | 10 шт. | - |
| ПРИМЕР заполнения формы спецификации №4: в случае подачи участником предложения, содержащего полностью идентичные медицинские изделия (не являющиеся альтернативными согласно п. 9 аукционных документов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эндотрахеальные трубки без манжеты (размер (FG): 8) | Т-8 | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 или ИМ.- 7.2345 до 01.01.2016 | АВС inc. (завод ABC, Испания), США Или АВС inc. (завод ABC, Германия), США | 12 мес. | 170 шт. | - |
| ПРИМЕР заполнения формы спецификации №5: в случае когда под одним наименованием зарегистрированы товары с различными техническими характеристиками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала ТУ BY 400010873.001-2021: комбинезон медицинского назначения (одноразовый, нестерильный) (размер 44) | - | ИМ-7.110282 До 01.07.2026 | ОАО «Коминтерн», РБ | 12 мес. | 360 шт. | 10 шт. в 1 упак., 10 упак. в 1 кор. |

Валюта договора: _______________________________________ (для нерезидентов РБ)

(Евро, российские рубли, белорусские рубли, китайские юани, азербайджанские манаты, армянские драмы, тенге, киргизские сомы)

*** Товар помещен/не помещен  под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза на дату поставки организатору  (оставить нужное) (для нерезидентов РБ)

****Страна ввоза/отгрузки товара   ___________________________________________________________(для нерезидентов РБ)

(указать страну, с территории которой будет ввезен товар в Республику Беларусь или отгружен)

Страна происхождения товара ( с указанием по каждому пункту спецификации):_______________________________________

*****Сроки поставки и условия оплаты: оставить одно или несколько из нижеперечисленных сроков поставки и условий оплаты, при этом каждое из выбранных сроков и условий не может быть изменено  и  (или)  дополнено участником:

для резидентов Республики Беларусь:

в течение _____ (не более 60 календарных дней) календарных дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, ассортименте, указанном в этом уведомлении, но не позднее срока, указанного в Главе I, с оплатой в виде отсрочки платежа на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

в течение ______ (не более 3-х рабочих дней) рабочих дней с даты осуществления предварительной оплаты на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам, но не позднее срока, указанного в Главе I;

для нерезидентов Республики Беларусь

в течение _____ (не более 60 календарных дней) календарных дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, ассортименте, указанном в этом уведомлении, но не позднее срока, указанного в Главе I, с оплатой в виде отсрочки платежа на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

в течение ____ (не более 60 календарных дней) календарных дней с даты открытия аккредитива согласно условиям проекта договора к настоящим аукционным документам, но не позднее срока, указанного в Главе I;

Гарантийный срок: ___________________________________________________

(указать срок  соответствующий Приложению 1 или п.13.4 настоящих аукционных документов)

Срок годности и (или) стерильности на дату поставки: ___________________________________________________

(указать срок  соответствующий п.13.5 настоящих аукционных документов)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя – резидента Республики Беларусь, которое будет осуществлять комплекс работ по вводу в эксплуатацию и поддержанию работоспособности и исправности медицинских и иных изделий, относящегося к предмету закупки (сервисной службы)  на территории РБ ___________________________________________________________________________________________________________________________.

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с его учредительными документами)

*  В случае, если под одним наименованием зарегистрированы товары с различными техническими характеристиками, участнику необходимо указать информацию, позволяющую идентифицировать конкретные параметры товара, предложенного к закупке. Например, возможно указание размера, фасовки, исполнения и т.д. в столбце №2 после наименования товара согласно РУ МЗ РБ, либо выделение жирным или курсивом предложенной характеристики в наименовании товара согласно РУ МЗ РБ (в случае если в наименовании зарегистрированного товара перечислены несколько параметров).

** Заполняется для изделий, в том числе медицинского назначения, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) изделий, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.

*** Для товаров  происхождения  стран,  не  являющихся  членами  Евразийского  экономического  союза, но ввозимых с территории Евразийского экономического союза.  (для нерезидентов Республики Беларусь)

**** Странна ввоза указывается  для товаров происхождения стран членов Евразийского экономического союза либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза Страна отгрузки указывается для товаров поставляемых с территории Республики Беларусь (для нерезидентами Республики Беларусь).

***** При указании участником в спецификации, что срок поставки и условия оплаты соответствуют требованиям аукционных документов - участник подтверждает, что оставил несколько вариантов (перечисленных организатором в Приложение № 2 к аукционным документам) сроков поставки и условий оплаты

Приложение 3

к аукционным документам

Таблица соответствия состава (комплектности) и  характеристик товара,

предлагаемого участником требованиям заявки на закупку

Номер процедуры: _______    лот №____                                                   Стр._____ из ______

| № пункта заявки на закупку | Наименование параметра, соответствующего заявке на закупку | Конкретные параметры предлагаемого товара | Соответствует/ Не соответствует Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности) и характеристик товара предусмотренный пунктом 13.7 аукционных документов, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
| Состав (комплектация): |  |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |
| Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления, гарантии качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: (согласно Приложению 1 или п. 13.4, п. 13.5 Аукционных документов) |  |  |  |
| Иные требования, установленные в Приложении 1 (Технические характеристики): (при наличии) |  |  |  |

* Заполнение столбца 4 таблицы является обязательным, за исключением случаев, когда характеристика (параметр) предлагаемого товара не соответствует требованиям заявки на закупку.

В случае, если  заявкой на закупку предусмотрено предоставление участником каких-либо обязательств, то для подтверждения выполнения соответствующего  пункта заявки на закупку участник в графе 4 указывает «Предоставляю обязательство»

Приложение 4

к аукционным документам

Формула расчета ставки участника -  нерезидента

и цены договора с участником  - нерезидентом

на условиях поставки DAP

1. Участники – нерезиденты при размещении предложения представляют цены на товар на условиях поставки DDP – склад покупателя (ИНКОТЕРМС – 2010):

Сп=Ск +Тп + Тсб + НДС

Сп- цена предложения;

Ск – контрактная цена на условиях поставки DAP – пункт таможенного оформления, включая страховку, перевалку, доставку и пр. расходов;

Тп – таможенная пошлина;

Тсб – таможенный сбор за совершение таможенных операций;

НДС – налог на добавленную стоимость.

При подготовке предложения, состоящих из нескольких позиций, цена предложения формируется путем суммирования каждой позиции. Таможенные пошлины и  налог на добавленную стоимость рассчитывается на каждую позицию:

Таможенная пошлина (ТП) рассчитывается на каждую позицию спецификации по формуле:

Тп = Ск*tа/100

tа –ставка таможенной пошлины, % - определяется в соответствии решениями Совета Евразийской экономической комиссии

Налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 10% применяется в отношении медицинских изделий, сведения о которых включены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь или в единый реестр медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза и рассчитывается на каждую позицию по формуле:

НДС = (Ск + Тп)*10/100

В случае отсутствия регистрации медицинских изделий и изделий медицинского назначения и медицинской техники применяется НДС в размере 20%.

Таможенный сбор за совершение таможенных операций (Тсб), в белорусских рублях определяется  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.07.2006 № 443 «О таможенных сборах», и применяется на каждую партию, поставку товара. Цена фиксируется организатором в иностранной валюте, по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату проведения торгов.

В случае выбора победителем электронного аукциона участника – нерезидента цена договора будет скорректирована в сторону уменьшения на величину таможенных пошлин и сборов, налога на добавленную стоимость.

2. Участники – нерезиденты, предлагающие к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза, при размещении предложения представляют цены на товар на условиях поставки DDP – склад организатора (покупателя) (ИНКОТЕРМС – 2010):

Сп=Ск + НДС

Сп- цена предложения;

Ск – контрактная цена на условиях поставки DDP – склад покупателя;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 10% применяется в отношении медицинских изделий, сведения о которых включены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь или в единый реестр медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза и рассчитывается на каждую позицию по формуле:

НДС = Ск*10/100

В случае отсутствия регистрации медицинских изделий и изделий медицинского назначения и медицинской техники применяется НДС в размере 20%.

Начальная цена аукциона – цена, начиная с которой участники, допущенные к торгам, вправе делать ставки в ходе торгов, определяемая на основании предельной стоимости предмета государственной закупки, а в случае применения преференциальной поправки определяемая также и с учетом размера такой преференциальной поправки в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

При этом в качестве цены предложения участника – нерезидента, предлагающего к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза,  будет учитываться цена, рассчитанная по формуле в п. 2

В случае выбора победителем электронного аукциона участника – нерезидента, предлагающего к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза,  цена договора будет скорректирована в сторону уменьшения на величину налога на добавленную стоимость.

# Приложение 5

к аукционным документам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник берет на себя обязательство предоставить при поставке копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).

Приложение 6

к аукционным документам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник ____________________________________________________________________

(наименование организации, (ФИО – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя))

по процедуре государственной закупки электронный аукцион AU________________ берет на себя обязательство соблюдать при исполнении договора условия и критерии отнесения продукции к продукции собственного производства, определенных Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 1817.

# Приложение 7

к аукционным документам

ЗАЯВЛЕНИЕ

Участник ____________________________________________________________________

(наименование организации, (ФИО – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя))

заявляет о том, что по лоту №____ процедуры государственной закупки AU________________ он является производителем предлагаемых им товаров.

Приложение 8

к аукционным документам

Порядок оценки предложений участников

электронного аукциона на соответствие предмету закупки

1. Оценка первых разделов предложений участников, предоставленных на электронный аукцион, на соответствие описанию предмета закупки (потребительским, техническим и экономическим показателям (характеристикам)), предусмотренному заявкой на закупку (приложение 1 к настоящим аукционным документам), при необходимости осуществляется с привлечением экспертов.

2. Оценка предложений участников производится посредством применения бальной оценки, при этом:

2.1. аукционные предложения оцениваются на соответствие заявке на закупку по каждому ее пункту по следующей балльной системе:

0 баллов часть аукционного предложения (параметр, характеристику), не соответствующую определенному пункту заявки на закупку;

1 баллом часть аукционного предложения (параметр, характеристику), соответствующую определенному пункту заявки на закупку. В случае превышения параметра (характеристики), предусмотренного заявкой на закупку, дополнительные баллы не начисляются;

иным количеством баллов, в случае если заявкой на закупку (приложение 1 к настоящим аукционным документам) предусмотрен такой порядок оценки. При этом, общий процент соответствия аукционного предложения (параметров, характеристик) рассчитывается от максимально возможного общего количества баллов, принимаемого за 100 процентное соответствие.

2.2. Предложение участника не оценивается (бальная оценка не производится):

- в части товара, предложенного участником сверх требования заявки на закупку;

- на соответствие техническим требованиям, если не соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования на 100 процентов.

2.3. аукционное предложение отклоняется, если его первый раздел:

- не соответствует требованию заявки на закупку, выполнение которого является обязательным (помеченное звездочкой или иным образом, если это предусмотрено заявкой на закупку (приложение 1));

- не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

- соответствуют описанию (техническим характеристикам) предмета закупки менее чем на 85 процентов.

- не соответствует требованиям заявки на закупку, предъявляемым к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантии качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара;

Пример экспертной оценки

| Регистрационный номера предложения участника | №1 |  | №2 |  | №3 |  | №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | a |  | b |  | с |  | d |  |
| Изготовитель товара | a-a |  | b-b |  | с-с |  | d-d |  |
| 1. Требования к комплектации (составу, объему) оборудования и (или) изделий: | Да/ нет (пояснения) | Балл | Да/ нет (пояснения) | Балл | Да/ нет (пояснения) | Балл | Да/ нет (пояснения) | Балл |
| Перечень закупаемых изделий, заявленный заказчиком в заявке на закупку. | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
|  | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
|  | Да | 1 | Нет (пояснения) | 0 | Да | 1 | Да | 1 |
| Общее количество баллов за соответствие предложения заявке на закупку | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |
| СООТВЕТСТВИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ, % | 100% |  | 66,67% |  | 100% |  | 100% |  |

Примечание: предложение, которое не соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования менее чем на 100 процентов, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки, на соответствие техническим требованиям не оценивается

| 2. Технические требования | Да/ нет (пояснения) | Балл | Да/ нет (пояснения) | Балл | Да/ нет (пояснения) | Балл | Да/ нет (пояснения) | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования (параметр, характеристика) в соответствии с заявкой на закупку | Да | 1 | Не оценивается |  | Нет (пояснения) | 0 | Нет (пояснения) | 0 |
|  | Да | 1 |  |  | Да | 1 | Нет (пояснения) | 0 |
|  | Да | 1 |  |  | Да | 1 | Да | 1 |
|  | Да | 1 |  |  | Да | 1 | Да | 1 |
|  | Да | 1 |  |  | Да | 1 | Да | 1 |
|  | Да | 1 |  |  | Да | 1 | Да | 1 |
|  | Да | 1 |  |  | Да | 1 | Да | 1 |
| Пример выставления баллов (максимально возможное количество баллов – 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Общее количество баллов за соответствие предложения заявке на закупку | 7 | - | 6 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ, % | 100% | - | 85,71% | 71,43% |

Приложение 9

СПЕЦИФИКАЦИЯ (для медицинской техники, иного оборудования и/или изделий, в том числе медицинского назначения)

Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

| № позиции согласно заявке на закупку | Наименование товара предлагаемого участником, согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения РБ (согласно регистрационному удостоверению, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) или договору на проведение комплекса предварительных технических работ | Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия или договора на проведение комплекса предварительных технических работ | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара, относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в регистрационном удостоверении, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) | Предлагаемое кол-во товара (шт/ кор./упак) | Предлагаемое кол-во товара (штук, флаконов) содержащихся в кор./упак. (для изделий) | Для резидентов РБ: (заполняется только резидентами РБ на товар относящийся к медицинским изделиям, за исключением производителей) | Размер примененной оптовой надбавки, % (заполняется только резидентами РБ, за исключением производителей) | Цена в валюте договора за единицу для нерезидентов РБ - без учета таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ Цена в бел.руб. за единицу для резидентов РБ - с учетом таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) гр8+(гр.8*гр.9) | Ставка НДС для резидентов РБ*, % | Сумма НДС в бел.руб. для резидентов РБ гр.6*гр.10 *гр.11 | Общая стоимость в валюте договора для нерезидентов РБ - без учета таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ Общая стоимость в бел.руб. для резидентов РБ - с учетом таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) гр.6*гр10+гр.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | РОЦ в бел.руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена предложения без учета таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ (для нерезидентов РБ):

_________________________________________________бел. руб._(_____________________________________________________)

В валюте договора: _______________________ (для нерезидентов РБ)

Общая цена предложения (за исключением НДС, уплачиваемого на территории Республики Беларусь, при ввозе товара с территории государств-членов ЕАЭС) (для нерезидентов РБ, поставляющих товар с территории государств-членов ЕАЭС):_____________________

__________________________________________________________ (________________________________)  [валюта договора]

Сумма таможенных пошлин - ______________________ (в валюте договора)

Сумма таможенных сборов - __________________(в валюте договора)

Сумма НДС  - __________________(в валюте договора)

Общая цена предложения с учетом таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ (для резидентов РБ):

_______________________________________бел. руб._(____________________________________________), в т.ч. НДС ________________________

*Если «Без НДС» указать основание для применения

Приложение 10

к аукционным документам

(для нерезидентов Республики Беларусь)

Приложение №__ кКонтракту

№ ______________от_______г.

Supplement No.__to the Contract

No._______________dd________

Спецификация № ___/ Specification No.___

| № п/п | Наименование | Каталожный номер | Количество товара в кор./уп./шт. (фасовка) | Цена за ед., DAP-_____, в _____ | Общая стоимость товара, DAP - _____, в _____ | Код ТНВЭД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель:_____________________; РУМЗРБ № ____________до __________г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая скидка: |  |  |  |  |  |  |
| Итого к оплате DAP-_____: |  |  |  |  |  |  |

# Итого к оплате DAP - _______:

# Total to be paid DAP - _______:

# ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                                ПРОДАВЕЦ:

THE BUYER:                                                                                     THE SELLER:

Приложение 11

к аукционным документам

(для резидентов Республики Беларусь)

Приложение №__ договору

Спецификация № ___

| № п/п | Наименование | Каталожный номер | Регистрационное удостоверение МЗ РБ | Производство | Код ТНВЭД | Количество товара в кор./уп./шт. (фасовка) | РОЦ | Надбавка | НДС | Отпускная цена | Общая стоимость товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ИТОГО:

# ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                                           ПОСТАВЩИК:

Приложение 15

к аукционным документам

ЗАЯВЛЕНИЕ

Участник, заявляет о том, что страной происхождения товара, предлагаемого в рамках аукционного предложения согласно Перечню товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок", является ____________________.

(выбрать нужное: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и (или) Российская Федерация).

Приложение 16

к аукционным документам

Порядок оплаты услуги организатора по организации электронного аукциона

1. Стоимость услуги организатора по организации электронного аукциона за 1 лот (далее – услуги организатора) составляет:

- для резидентов Республики Беларусь с учетом НДС в размере 20% - 58,48 белорусских рублей (BYN);

- для нерезидентов Республики Беларусь с учетом НДС в размере 20% - 22,79 евро, либо 2 080,42 российских рубля, либо 152,81 китайских юаней, либо 26,69 долларов США.

2. Не позднее истечения срока для подготовки и подачи предложений участник обязан внести на счет ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее –Биржа) плату за услугу организатора.

Участник вносит плату за услугу организатора в соответствии со счет-фактурой (приложения 18-22), размещенной организатором в составе аукционных документов, в размере, соответствующему количеству лотов, на которое подается предложение.

При внесении платы за услугу организатора в графе «Назначение платежа» платежного документа участником указывается: «Участник рег. №____________. Оплата за услугу организатора по организации и проведению электронного аукциона рег. №______________.»

3. При полотовой оплате участник не оплачивает услугу организатора при одновременном соблюдении следующих условий:

ранее предложение было зарегистрировано по процедуре закупки, указанной организатором в графе «Регистрационные номера проведенных процедур закупок»;

новое предложение подается на те же лоты, в которых участник принимал участие;

предложение по лотам, указанным в абзаце третьем настоящей части, было рассмотрено организатором, о чем организатором составлен соответствующий протокол и размещен на ЭТП.