ГродМТ 503/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Кружка Эсмарха

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Кружка Эсмарха
	штука
	16 016


2. Технические требования:
2.1. Изготовлена из полимерных материалов (ПВХ и др. аналогичных материалов) медицинского назначения;
2.2. Объем не менее 1 750 мл;
2.3. Наличие зажима против обратного тока жидкости;
2.4. Наличие градуировки для контроля жидкости;
2.5. Длина соединительной трубки не менее 1 050 мм;
2.6. Наличие наконечника анатомической формы;  
2.7. Стерильно, индивидуальная упаковка;
2.8. Изделие однократного применения.

Лот 2 Кружка Эсмарха многократного применения 2 - 3л

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Количество

	1.1.
	Кружка Эсмарха многократного применения 2-3л.
	штука
	86


2. Технические требования:
2.1 Предназначена для многократного использования. 
2.2 Используется для очистительных клизм при запорах или зашлакованности кишечника, для проведения гинекологических процедур.
2.3 Подлежит многократной дезинфекции.
2.4 Наличие трубки.
2.5 Наличие наконечника.
2.6 Наличие зажима.
2.7 Материал- резина.
2.8 Объем- 2-3 л.




