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Заявка на закупку 
Облучатели бактерицидные настенные

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1.Описание предмета закупки: облучатели воздуха;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Облучатель бактерицидный настенный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав:
1.1 Облучатель бактерицидный настенный:
1.1.1Бактерицидная лампа – 2 шт.
2.Показатели (характеристики):
2.1. Мощность каждой лампы не менее 15 Вт.
2.2. Объем дезинфицируемого воздуха не менее 70 м3/ч

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.13.100

	Объем (количество)
	127 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	13274,29 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660
УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462
УЗ «Могилевская детская поликлиника» 790321237
УЗ «Могилёвская стоматологическая поликлиника №2» 791082500



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Облучатель бактерицидный настенный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1.Облучатель бактерицидный настенный:
1.1.1Бактерицидная лампа – 2 шт.
2.Показатели (характеристики):
2.1.Мощность каждой лампы не менее 30 Вт.
2.2.Объем дезинфицируемого воздуха не менее 80 м3/ч

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.13.100

	Объем (количество)
	459 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	55776,30 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии" 700117699
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489
УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665
УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская городская станция скорой медицинской помощи" 790623080
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256
УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462
УЗ «Могилёвская поликлиника №9» 791070348
УЗ «Могилёвская поликлиника №10» 791070284
УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265
УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192
УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447
УЗ «Могилёвская детская поликлиника №4» 791082434
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865
УЗ «Бобруйский ГДСМ» 790248559
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837
Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422
УЗ «Бобруйский ЗЦГиЭ» 790086499





4. Для присуждения контракта закупки используются критерии соответствия требуемых позиций. 
5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 категории ООТ							Ю.В.Сергиенко
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