УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А. Зайцева.

«_16»_июля_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Контур дыхательный

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника» |
| --- | --- |
| Место наxождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Дыхательный контур для взрослых к транспортному аппарату ИВЛ «Drager Oxylogy 3000» |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Состав: 1.1. Линии измерения потока и давления -2 шт. 1.2. Дыхательный шланг силиконовый многоразовый, взрослый 1,5 м, разъем 22/22 мм – 1 шт. 1.3. Дыхательный клапан многоразовый - 1 шт. 1.4. Угловой переходник многоразовый - 1шт. 1.5. Дифференциальный датчик давления потока, полифенил-сульфон (PPSU), предусмотрена возможность дезинфекции и стерилизации – 1 шт. 1.6. Заглушка – 1 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1. Дыхательный шланг силиконовый многоразовый, взрослый длина 1,5-2,0 м, разъем 22мм/22 мм 2.2. Контур дыхательный многоразового применения должен быть полностью совместим с транспортным аппаратом ИВЛ «Drager Oxylogy 3000» либо поставка аналогов, полностью соответствующих требованиям совместимости и безопасности. 2.3 Наличие встроенного клапана выдоха. 2.4.Гофророванная структура. 2.5. Материал силикон. 2.6. Тип подключения к пациенту стандартный 22 мм конус (неинвазивный) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 3 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи»790850580 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контур дыхательный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 30 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8415 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 |

Приложение к лоту №3:

1. Состав оборудования из расчета на 1 комплект:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контур дыхательный: |  |
| 1.1. | Патрубок подключения к выходу аппарата | 1 |
| 1.2. | Трубка измерения давления | 1 |
| 1.3. | Трубка управления клапаном | 1 |
| 1.4. | Клапан пациента с патрубком пациента | 1 |
| 1.5. | Трубка гофрированная | 1 |
| 1.6. | Самозаполняющаяся камера увлажнителя | 1 |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Трубка гофрированная длиной | 180 см |
| 2.2. | Трубка гофрированная диаметром | 22 мм |
| 2.3. | Совместимость с аппаратом ИВЛ «VENTILogic LS» и (или) «LM 150 TD LUISA» | наличие |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                                                     Ю.В.Сергиенко