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Форма С-1
	
	
	Код по ОКУД
	
	

	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Партизанского района г.Минска» 
	
	 
	 

	(наименование организации)
	 
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	                       Управляющий                         П.В. Данилов

	 
	                            (должность)      (подпись) (инициалы, фамилия)

	 
	 
	«__»                           2026 г.


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «14» июля 2025 г. №24 в составе:

председателя комиссии    начальник УЦХО     П.А. Евстрат
	(должность)
	(инициалы, фамилия)


членов комиссии: заместитель управляющего  Л.М. Сергиевич  
	                                                (должность)
	(инициалы, фамилия)


инженер УЦХО                     Е.С. Васюта
	                                                (должность)
	(инициалы, фамилия)


зам. начальника ФЭУ           С.С. Метик
    (должность)                            (инициалы, фамилия)
	


составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта 
Государственное учреждение образования "Средняя школа №182 г. Минска имени Владимира Карвата", ул. Карвата, 20.          
 (наименование объекта)
Установлено, что окрасочное покрытие на стенах коридора частично отслоилось, растрескалось, вспучилось, местами осыпается; в результате порыва трубопровода холодного водоснабжения произошло залитие помещений труда, после устранения порыва необходимо выполнить ремонтные работы.
 (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами К=1_______________________

                                                                                                                       (перечень факторов) 

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

в соответствии с прилагаемой локальной сметой ___________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ -______________
Дата начала разработки сметной документации   июль 2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных 
работ  23.07. 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, 
пусконаладочных работ до   31.07. 2026г.
	Председатель комиссии начальник УЦХО 
	  ______________
	                П.А. Евстрат

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	Члены комиссии:  заместитель управляющего                                 
	   Л.М. Сергиевич  

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	                                инженер УЦХО                      
	
	                Е.С. Васюта

	                                                  (должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	                                 зам. начальника  ФЭУ                                    
	    
	С.С. Метик

	                                              (должность) 

                                                      
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)


