Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260713383547 «ЗОИ. СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ   для УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» на 2026 год.».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260716427567

Закрытое акционерное общество "Санитарная оборона"

УНП 692127919

222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Особая экономическая зона Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень"

Цена по лоту: 4 500,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Предложение не отвечает требованиям  документов ЗОИ.  А именно: 
По лоту №1: Согласно техническим требованиям  документов ЗОИ требовалось содержание основного АДВ (перекиси водорода) не менее 25 %, участником предложено  средство с содержанием  7,2 % - 8,9%.

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260716427569

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ"

УНП 190612056

223212, Республика Беларусь, Минская область, Червенский район, д.Клинок, ул.Минская, д.7А, административно-производственное помещение

Цена по лоту: 12 800,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ", 223212, Республика Беларусь, Минская область, Червенский район, д.Клинок, ул.Минская, д.7А, административно-производственное помещение, УНП 190612056 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 12 800,00 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260716427567

Закрытое акционерное общество "Санитарная оборона"

УНП 692127919

222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Особая экономическая зона Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень"

Цена по лоту: 5 280,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Предложение не отвечает требованиям  документов ЗОИ.  А именно: Предложение не отвечает требованиям  документов ЗОИ.  А именно: 
По лоту №2: Согласно техническим требованиям  документов ЗОИ требовалось содержание основного АДВ (ЧАСов) не менее 16 %, участником предложено  средство с содержанием  7,5 % - 12,5%.

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260716427568

Частное торговое унитарное предприятие "ЭкспортДез"

УНП 193001641

220118, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Машиностроителей, д.29, пом.1

Цена по лоту: 27 312,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Частное торговое унитарное предприятие "ЭкспортДез", 220118, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Машиностроителей, д.29, пом.1, УНП 193001641 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 2. Цена по лоту: 27 312,00 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 4, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260716427567

Закрытое акционерное общество "Санитарная оборона"

УНП 692127919

222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Особая экономическая зона Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень"

Цена по лоту: 3 500,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Предложение не отвечает требованиям  документов ЗОИ.  А именно: 
Согласно техническим требованиям  документов ЗОИ требовалось содержание гликолиевой кислоты не менее 20%, участником предложено 14%-19%. 
Так же средство должно быть предназначено для автоматической стирки белья, а в инструкции к предложенному средству не указан способ стирки.

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260716427569

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ"

УНП 190612056

223212, Республика Беларусь, Минская область, Червенский район, д.Клинок, ул.Минская, д.7А, административно-производственное помещение

Цена по лоту: 7 350,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ", 223212, Республика Беларусь, Минская область, Червенский район, д.Клинок, ул.Минская, д.7А, административно-производственное помещение, УНП 190612056 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 4. Цена по лоту: 7 350,00 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 5, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260716427569

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ"

УНП 190612056

223212, Республика Беларусь, Минская область, Червенский район, д.Клинок, ул.Минская, д.7А, административно-производственное помещение

Цена по лоту: 2 950,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ", 223212, Республика Беларусь, Минская область, Червенский район, д.Клинок, ул.Минская, д.7А, административно-производственное помещение, УНП 190612056 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 5. Цена по лоту: 2 950,00 бел.рубль (BYN).