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ЗОИ
Заявка на закупку 
Расходные материалы к медицинскому оборудованию


Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: кардиология;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Принадлежности  и расходные материалы для монитора  Mindray BeneVision серии N

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	23421,60 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту№3:
1.Состав закупаемых изделий на 1 комплект:
	№ п/п
	Состав (комплектация)
	Количество

	1
	Модуль PICCO 
	1 шт.

	2
	Кабель датчика температуры инъекционного раствора
	1 шт.

	3
	Кабель PICCO
	1 шт.

	4
	Артериальный термодилюционный катетер для взрослых
	5 шт.

	5
	Кабель инвазивного артериального давления
	5 шт.


2. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	1
	Модуль PICCO 
	1. Совместимость с монитором Mindray BeneVision серии N

	2
	Кабель датчика температуры инъекционного раствора
	2. Многоразовый.
3. Совместимость с монитором Mindray BeneVision серии N

	3
	Кабель PICCO
	1. Совместимость с монитором Mindray BeneVision серии N

	4
	Артериальный термодилюционный 
катетер для взрослых 
	1.Совместимость с модулем PICCO монитора Mindray BeneVision серии N.
2. Одноразовый, стерильный.
3. Диаметр 1,7 мм, рабочая длина 20 см, J-образный проводник, канюли 18G и 20G.
4. Наличие дилятатора и трансдюсерной системы. 



4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко
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