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ПРОТОКОЛ № 316 - В

от «17» июля 2026 г.      

Заседания конкурсной комиссии УП «Медтехника» г.Витебск, созданной приказом по предприятию №50-ОД от 25.03.2024г. (с изм. приказы №131-ОД от 19.09.2024г., №154-ОД от 03.10.2024г., №9-ОД от 08.01.2025г., № 13-ОД от 13.01.2026г.) по вопросу открытия, рассмотрения первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                               № AU20260603379169 ВитМТ № 279/26-ЭА Лоты № 1-3 «Оборудование для стерилизации для УЗ «ВОДСМ» и допуска к торгам. 
Состав комиссии: 
Председатель комиссии: 

Усачёва Е.А.- директор УП «Медтехника» г.Витебск;

Заместитель председателя комиссии: 

Бабенчук Е.С. - начальник отдела маркетинга и организации закупок;

Члены комиссии:

Бритикова Б.К. – ведущий товаровед отдела оптовой торговли;

Григорьева Л.А. - товаровед отдела оптовой торговли;

Петрова А.А. - ведущий юрисконсульт;

Пустошило И.В. –главный бухгалтер;

Развецкая В. Г. - начальник отдела оптовой торговли;

Чуванько А.Л. - специалист по организации закупок II-й категории отдела организации закупок (с исполнением обязанностей секретаря комиссии) УП «Медтехника» г.Витебск;

Юшков О.А. – специалист по организации закупок II-й категории отдела организации закупок (с исполнением обязанностей секретаря комиссии) УП «Медтехника» г.Витебск.

Председательствовала:

Усачёва Е.А.

Присутствовали: 

1. члены комиссии: Бабенчук Е.С., Бритикова Б.К., Григорьева Л.А., Развецкая В. Г.,                   Чуванько А.Л.
2. наблюдатели из Комитета государственного контроля Республики Беларусь (иные уполномоченные представители): не присутствовали.

СЛУШАЛИ:

о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                № AU20260603379169 ВитМТ № 279/26-ЭА Лоты № 1-3 «Оборудование для стерилизации для УЗ «ВОДСМ», размещенного 03.06.2026г. на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» www.zakupki.butb.by. 

РЕШИЛИ: 

1. Отметить, что:

 1.1. в период подготовки и предоставления аукционных предложений поступил запрос от потенциального участника о разъяснении аукционных документов. Ответ на запрос размещен на официальном сайте электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» www.zakupki.butb.by.

         1.2. в аукционные документы внесены изменения в части срока поставки товара.

         1.3. в срок, установленный как окончательный для представления первых разделов, поступили аукционные предложения от участников под номерами:

O20260609421864 на лот № 1;

O20260611422259 на лот № 1;

O20260617423322 на лот № 1;

O20260617423335 на лот № 1;

O20260617423348 на лот № 1.

         1.4. Аукционные предложения по Лоту № 1 от участников для проведения экспертной оценки предложений на соответствие предмету закупки были направлены заказчику УЗ «Витебский областной диспансер спортивной медицины» (исх. № 07-07/456 от 22.06.2026г.). Поступил ответ с заключением экспертной оценки:

предложение участника под номером O20260609421864 по Лоту № 1 не соответствует на 100 % части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий по п.1.2 «Каркас с полками» раздела 1 заявки на закупку;
          предложение участника под номером O20260611422259 по лоту № 1 на 100 % соответствует заявке на закупку в части комплектации (состава, объема) оборудования и на 92,85 % соответствует описанию предмета закупки (несоответствие по разделу 2 «показатели (характеристики) предмета государственной закупки» в части п. 2.1. (объем камеры не более 150 литров);
предложение участника под номером O20260617423322 по лоту № 1 на 100 % соответствуют заявке на закупку в части комплектации (состава, объема) оборудования и в части описания предмета закупки;
предложение участника под номером O20260617423335 по лоту № 1 на 100 % соответствует заявке на закупку в части комплектации (состава, объема) оборудования и на 85,71 % соответствует описанию предмета закупки (несоответствие по разделу 2 «показатели (характеристики) предмета государственной закупки» в части п. 5.1. (короткий (быстрый) режим 20 мин.), п. 5.2. (нет информации);

предложение участника под номером O20260617423348 по лоту № 1 на 100 % соответствует заявке на закупку в части комплектации (состава, объема) оборудования и на 92,85 % соответствует описанию предмета закупки (несоответствие по разделу 2 «показатели (характеристики) предмета государственной закупки» в части п. 2.10. (отсутствует информация).

1.5. согласно п. 18 аукционных документов посредством электронной торговой площадки комиссией по государственным закупкам запросы участникам о разъяснении предложения не направлялись.
 1.6. оценка квалификационных данных участников проведена на основании требований, изложенных в аукционных документах.

2. Установить, что:

2.1. результаты рассмотрения первых разделов предложений указаны в таблице: 

	№ лота
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины
	Преф. поправка заявлена / не  заявлена
	Примечание

	1
	O20260609421864
	Не допущен

Смотри п 2.2. и  п. 2.3. данного протокола
	Не  заявлена
	-

	
	O20260611422259
	Допущен
	Не  заявлена
	-

	
	O20260617423322
	Не допущен

Смотри п. 2.3. данного протокола
	Не  заявлена
	-

	
	O20260617423335
	Допущен
	Не  заявлена
	-

	
	O20260617423348
	Не допущен

Смотри п. 2.4. данного протокола
	Не  заявлена
	-


          2.2. Аукционное предложение участника под номером O20260609421864 по Лоту № 1 отклонить на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", п. 4 приложения 7 аукционных документов, в связи с не соответствием на 100 % части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий (согласно экспертной оценке).
          2.3. Аукционные предложения участников под номерами O20260609421864 и O20260617423322 на Лот № 1 отклонить на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" и согласно п. 20 аукционных документов, как несоответствующее пп. 13.4 п.13 аукционных документов, в части требования, предусмотренного заявкой на закупку, к гарантийному сроку (согласно п. 3 заявки на закупку гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 24 месяцев).

              2.4. Аукционное предложение участника под номером O20260617423348 по Лоту № 1 отклонить  на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" и в соответствии с требованиями п. 19 аукционных документов, ввиду не соответствия требованиям пункта пп. 13.6.2 п. 13.6 аукционных документов, так как на товар предложенный к поставке по не предоставлена копия сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской народной Республике).      
            3. Начальная цена электронного аукциона № AU20260603379169 ВитМТ № 279/26-ЭА Лоты № 1-3 «Оборудование для стерилизации для УЗ «ВОДСМ» по Лоту № 1 составляет 92 606,00 бел.руб (BYN).

           4. Дата и время проведения торгов электронного аукциона № № AU20260603379169 ВитМТ № 279/26-ЭА Лоты № 1-3 «Оборудование для стерилизации для УЗ «ВОДСМ» - 23.07.2026 в 10:00. 

          Не позднее одного рабочего дня до начала торгов оператор ЭТП вправе изменить время торгов, уведомив об этом участника (-ов) электронного аукциона посредством размещения соответствующего уведомления в персональном разделе, а также путем направления по электронной почте.

Голосовали: за –6 членов комиссии, против – 0

Председатель комиссии                                                                                      Е.А. Усачёва

Секретарь комиссии                                                                                            А.Л. Чуванько                                                                                                                   

Члены комиссии                                                                                                  Е.С. Бабенчук
                                                                                                                                Б.К Бритикова 

                                                                                                                               Л.А. Григорьева 

                                                                                                                              В.Г. Развецкая
«СОГЛАСОВАНО»

Директор УП «Медтехника» г. Витебск

___________________ Е.А.Усачёва 

«17» июля 2026 г.
