ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ)
по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг. систем отопления учреждения образования «Минский государственный областной лицей»
1. Подготовка к отопительному сезону 2026-2027гг. систем отопления учреждения образования «Минский государственный областной лицей».
1.1. код предмета закупки по лоту №1 по государственному классификатору (43.22.12.190), оказание услуги по гидравлическим испытаниям трубопроводов систем отопления учреждения образования «Минский государственный областной лицей»;
2. Технические требования к предмету закупки:
2.1. Работы выполняются подрядной организацией в соответствии с заключаемым договором;
2.2. Доступ Подрядчика на объект Заказчика осуществляется по согласованию с Заказчиком;
3. Требования к качеству и гарантийным обязательствам (гарантийный срок эксплуатации, гарантия устранения неисправностей, сроки после гарантийного обслуживания и т.д.):
3.1. Гарантийный срок - 12 месяцев;
4. Перечень выполняемых работ:
4.1. гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, тепловых узлов, теплообменников, при необходимости проведения их технического обслуживания либо ремонта;
5. Объемы выполняемых работ: гидропневматическая промывка и гидравлические испытания трубопроводов систем отопления учреждения образования «Минский государственный областной лицей»:
	№
	Наименование объекта
	Наименование работ
	Объем, м

	1
	Учебный корпус лицея по  адресу: г. Минск, ул. Серова,18
	Гидравлическое испытание труб и радиаторов систем отопления водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	2100

	
	
	Гидравлическое испытание труб и радиаторов систем отопления водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	120

	
	
	
	

	2
	Общежитие лицея по адресу: г. Минск, ул. Серова,16
	Гидравлическое испытание труб и радиаторов систем отопления водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	1156

	
	
	Гидравлическое испытание труб и радиаторов систем отопления водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	75

	
	
	
	



6. Обеспечение подрядчиком сдачи-приемки выполненных работ должно производиться уполномоченному представителю заказчика, в присутствии представителей местных организаций тепловых сетей;
7. Условия оплаты: оплата производится согласно подписанной справки формы С-3а путем перечисления денежных средств платежными поручениями со счетов органов государственного казначейства.
8. Сроки оказания услуг: с момента подписания договора по 30.07.2026
9. Требования к Подрядчику при проведении работ:
10.1 Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, обеспечению пожарной безопасности при производстве работ на территории Заказчика;
10.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала;
11. Контроль за выполнением работ осуществляется сотрудниками учреждения образования «Минский государственный областной лицей».


Заместитель директора по ХР 					Черняк О.Е.
