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ГродМТ 506/26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лот 1 API системы для идентификации микроорганизмов
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	 API системы для идентификации микроорганизмов: Грамотрицательных палочек - API 20 Е (25 test)
	набор
	1

	2
	API системы для идентификации микроорганизмов: Коринебактерий - API Coryne
	набор
	1

	3
	Дополнительные реагенты для проведения идентификации и чувствительности к антибиотикам  
	рассчитываются поставщиком под требуемое количество наборов



2. Технические требования:

2.1. предназначены для видовой идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам на основании метода биохимических реакций между бактериями и различными химическими веществами, помещенными в лунки API;

2.2 возможность проведения единичных исследований (одной пробы);

2.3. к заявленному количеству должны поставляться дополнительные оригинальные реагенты (растворы) и расходные материалы в делимых упаковках;

2.4. форма выпуска – индивидуальная упаковка стрипа;

2.5. список необходимых дополнительных реагентов для проведения идентификации и чувствительности к антибиотикам:
	№ п/п
	наименование

	1
	Раствор для приготовления микробной суспензии - API Suspension Medium (5 ml)

	2
	Стандарты мутности в пробирках - McFarland Standard

	3
	Ооксидазный реагент

	4
	Реагент цинка - Zn

	5
	Реагент TDA - TDA

	6
	Реагент VP 1 + VP 2 - VP 1 + VP 2

	7
	Реагенты NIT 1 + NIT 2 - NIT 1 + NIT 2

	8
	Реагент ZYM В - ZYM В

	9
	Реагент ZYM A - ZYM A

	10
	Реагент NIN - NIN

	11
	Реагент JAMES - JAMES

	12
	Реагент FB - FB

	13
	Реагент PYZ - PYZ


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Срок годности должен составлять не менее 70% от установленного изготовителем.

