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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт фасада в ГУО "Детский сад №305 г.Минска" по ул. Уборевича,30 

	Заказчик
	Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ИЮЛЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	Е69-20-2
(83.83 / 51.0893) 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ
	833.97
	3.88
	2.62
	191.02
	12.11
	1 040.98

	
	
	
	7.41
	6179.72

	28.75

	19.41

	1415.46 

	89.74

	7713.67 

	2.
	Е61-10-3
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2814.45
	28.43
	19.25
	817.58
	64.91
	3 725.37

	
	
	
	0.07
	197.01

	1.99

	1.35

	57.23 

	4.54

	260.77 

	3.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	6.15
	
	
	
	
	6.15

	
	
	
	318
	1955.70

	

	

	 

	

	1955.70 

	4.
	Е9-521-2
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение стыков стеновых панелей монтажной пеной  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	32.39
	
	
	
	
	32.39

	
	
	
	0.09
	2.92

	

	

	 

	

	2.92 

	5.
	1/10-135-30/61
 
	Пена монтажная МАКРОФЛЕКС  

	л
	
	
	
	20.29
	1.61
	21.90

	
	
	
	0.25
	

	

	

	5.07 

	0.40

	5.47 

	7.
	Е53-34-15
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96
	100 М
	902.83
	0.65
	0.44
	
	
	903.48

	
	
	
	0.16
	144.45

	0.10

	0.07

	 

	

	144.55 

	8.
	1/10-230-55-5/22
 
	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)  

	т
	
	
	
	438.79
	34.84
	473.63

	
	
	
	0.00096
	

	

	

	0.42 

	0.03

	0.45 

	9.
	4/1-4-20-20-10-20/10
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100  

	м3
	
	
	
	131.71
	10.25
	141.96

	
	
	
	0.0064
	

	

	

	0.84 

	0.07

	0.91 

	10.
	Е13-73-1
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование наружных поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	67.67
	
	
	
	
	67.67

	
	
	
	5.48
	370.83

	

	

	 

	

	370.83 

	11.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	82.2
	

	

	

	224.41 

	18.08

	242.49 

	12.
	Е26-121-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	534.41
	2.17
	
	
	
	536.58

	
	
	
	3.18
	1699.42

	6.90

	

	 

	

	1706.32 

	13.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	477.98
	37.95
	515.93

	
	
	
	1.908
	

	

	

	911.99 

	72.41

	984.40 

	14.
	Е26-130-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1061.19
	2.33
	
	161.20
	13.00
	1 237.72

	
	
	
	3.18
	3374.58

	7.41

	

	512.62 

	41.34

	3935.95 

	15.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	477.98
	37.95
	515.93

	
	
	
	1.908
	

	

	

	911.99 

	72.41

	984.40 

	16.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	474.24
	
	
	
	
	474.24

	
	
	
	3.63
	1721.49

	

	

	 

	

	1721.49 

	17.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	477.98
	37.95
	515.93

	
	
	
	0.0522
	

	

	

	24.95 

	1.98

	26.93 

	18.
	1/10-230-55-20/245
 
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 24х24 мм, 25х25 мм, толщиной 0,22 мм, с сеткой  

	м
	
	
	
	1.66
	0.13
	1.79

	
	
	
	370.26
	

	

	

	614.63 

	48.13

	662.76 

	19.
	Е26-126-1
(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1504.52
	0.96
	
	15.31
	1.22
	1 522.01

	
	
	
	3.18
	4784.37

	3.05

	

	48.69 

	3.88

	4839.99 

	20.
	1/10-230-60-45-10/95
 
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  

	т
	
	
	
	811.70
	64.45
	876.15

	
	
	
	1.272
	

	

	

	1032.48 

	81.98

	1114.46 

	21.
	Е26-127-1
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	313.08
	0.25
	
	15.31
	1.22
	329.86

	
	
	
	3.18
	995.59

	0.80

	

	48.69 

	3.88

	1048.96 

	22.
	1/10-230-40-35/59
 
	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая  

	кг
	
	
	
	10.64
	0.84
	11.48

	
	
	
	190.8
	

	

	

	2030.11 

	160.27

	2190.38 

	23.
	Е62-25-4
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2
	366.99
	3.31
	2.19
	52.48
	4.14
	426.92

	
	
	
	2.28
	836.74

	7.55

	4.99

	119.65 

	9.44

	973.38 

	24.
	1/10-230-40-35/59
 
	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая  

	кг
	
	
	
	10.64
	0.84
	11.48

	
	
	
	63.84
	

	

	

	679.26 

	53.63

	732.89 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	22263
	57
	26
	8638
	662
	31620

	ОХР и ОПР:
	18685

	Плановая прибыль:
	11387

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	61692

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	22263
	57
	26
	8638
	662
	31620

	ОХР и ОПР:
	18685

	Плановая прибыль:
	11387

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	61692

	ВСЕГО прямые затраты:
	22263
	57
	26
	8638
	662
	31620

	ОХР и ОПР:
	18685

	Плановая прибыль:
	11387

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	61692




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
01.07.2026 ОРБ
	м3
	0.06669
	531.86
	35.49
	7.94%
	2.82

	1. 
	2/20-40-35/30
	Стальные детали лесов
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.25935
	3 921.91
	1017.17
	5.72%
	58.17

	1. 
	2/50-35-10/20
	Щиты настила деревянные
01.07.2026 ОРБ
	м2
	25.194
	14.40
	362.79
	7.94%
	28.75

	1. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.161
	355.47
	57.23
	7.94%
	4.54

	1. 
	1/10-135-30/61
	Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС"
01.07.2026 ОРБ
	л
	0.25
	20.29
	5.07
	7.94%
	0.40

	1. 
	1/10-230-55-5/22
	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.00096
	438.79
	0.42
	7.94%
	0.03

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.07.2026 ОРБ
	м3
	0.0064
	131.71
	0.84
	7.78%
	0.07

	1. 
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)
01.07.2026 ОРБ
	кг
	82.2
	2.73
	224.41
	7.94%
	18.08

	1. 
	1/10-230-60-35/61
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)
01.07.2026 ОРБ
	т
	3.8682
	477.98
	1848.93
	7.94%
	146.80

	1. 
	1/10-120-220-70/22
	Стеклосетка ССШ-160(100)
01.07.2026 ОРБ
	м2
	413.4
	1.24
	512.62
	7.94%
	41.34

	1. 
	1/10-230-55-20/245
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 24х24 мм, 25х25 мм, толщиной 0,22 мм, с сеткой
01.07.2026 ОРБ
	м
	370.26
	1.66
	614.63
	7.94%
	48.13

	1. 
	1/10-235-20/772
	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м
01.07.2026 ОРБ
	м2
	38.796
	2.51
	97.38
	7.94%
	7.76

	1. 
	1/10-230-60-45-10/95
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "шуба", белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая
01.07.2026 ОРБ
	т
	1.272
	811.70
	1032.48
	7.94%
	81.98

	1. 
	1/10-230-40-35/59
	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая
01.07.2026 ОРБ
	кг
	254.64
	10.64
	2709.37
	7.94%
	213.90

	1. 
	1/10-135-25/385
	Стекло жидкое калийное
01.07.2026 ОРБ
	кг
	52.44
	2.28
	119.56
	7.94%
	9.44

	1. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь
01.07.2026 ОРБ
	кг
	0.0228
	3.64
	0.09
	7.94%
	

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 8638
	
	 662

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 8638
	
	 662


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	МАШ.-Ч
	8.7186
	0.82
	7.12
	
	

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	32.9766
	0.34
	11.23
	
	

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	1.773
	21.54
	38.21
	14.58
	25.82

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 57
	
	 26

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 57
	
	 26


 


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ИЮЛЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
АВГУСТ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ИЮЛЯ 2026 – АВГУСТ 2026  составляет 1.018081

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	1 312,00
	1 312,00

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	1,76
	1,76

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	1 313,76
	1 313,76

	
	Заработная плата
	1
	22 262,82
	22 665,36

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	56,55
	57,57

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	25,82
	26,28

	
	Mатериалы
	
	8 638,49
	8 794,69

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	8 638,49
	8 794,69

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	662,21
	674,18

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	662,21
	674,18

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	31 620,07
	32 191,80

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	18 684,57
	19 022,40

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	18684.57
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	11 387,09
	11 592,98

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	11387.09
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	61 691,73
	62 807,18

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	7 578,14
	7 715,16

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	7 578,14
	7 715,16

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	69 269,87
	70 522,34

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	69 269,87
	70 522,34

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	69 269,87
	70 522,34

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	69 269,87
	70 522,34

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,018081

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	70522,34

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	69 269,87
	70 522,34

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	69 269,87
	70 522,34

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	13 853,97
	14 104,47

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	83 123,84
	84 626,81

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть руб. 81 коп. 

	
	СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА                                                                                                                                                                                              317,26



	Составил 
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	Начальник УЦХО
	
	
	
	А.П.Гуцаев

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
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