Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий С.А.Высоцкая

________________________________________________

(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

«___09_» _____07_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «_26_» ___05______2026г. №_309 |  | в составе: |
| --- | --- | --- |
| Зам.председателя комиссии | Зам.начальника УЦХО И.Б.Лавринович |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
| членов комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (фасад)

| ГУО "Детский сад №305 г.Минска" по ул.Уборевича,30 |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| установлено, что | Отслаиваеие, вспучивание штукатурного слоя-7,0м2 |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |
| Промазка в швах потрескалась и высыпалась-9м, разрушение заделки панелей-16м. Поверхности стен в раковинах, |  |
| Сколах,загрязнениях-318м2.Отслоение окрасочных слоев, выцветание-(318+228)м2 |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: |  |
| (перечень факторов) |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮЛЯ2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 17 АВГУСТА 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 20 ДНЕЙ. |  |

| Зам.Председателя комиссии | Зам.начальника УЦХО И.Б.Лавринович |
| --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |

|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ | 7.41 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.07 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 318 |  |
|  | Заполнение стыков стеновых панелей монтажной пеной | 100 М | 0.09 |  |
|  | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 М | 0.16 |  |
|  | Грунтование наружных поверхностей стен | 100 М2 | 5.48 |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов | 100 М2 | 3.18 |  |
|  | Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов | 100 М2 | 3.18 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 3.63 |  |
|  | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов | 100 М2 | 3.18 |  |
|  | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов | 100 М2 | 3.18 |  |
|  | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов | 100М2 | 2.28 |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« __09_ » ______07________ 20 26 г.  Проверил:Зам.начальника УЦХО                                И.Б.Лавринович