| Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь Дзяржаўная установа “РЭСПУБЛІКАНСКІ НАВУКОВА- ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР НЕЎРАЛОГІІ І НЕЙРАХІРУРГІІ” (РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі) вул. Ф. Скарыны, 24, 220114, г. Мінск, тэл/факс (017) 374 46 95 www.neuro.by р/р BY66AKBB36049000000335200000 УНП 100103849 ААТ «ААБ Беларусбанк», БIК АКВВВY2Х вул. Даўгабродская, 1, 220037, г. Мінск |  | Министерство здравоохранения Республики Беларусь Государственное учреждение «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ» (РНПЦ неврологии и нейрохирургии) ул. Ф. Скорины, 24, 220114, г. Минск, тел/факс (017) 374 46 95 www.neuro.by р/с BY66AKBB36049000000335200000 УНН 100103849 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х ул. Долгобродская, 1, 220037, г. Минск |
| --- | --- | --- |

Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке     (п. 7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Изделия медицинского назначения» (для научных целей). 1. Назальная канюля для измерения потока-храпа. 2. Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения. 3. Электрод для ЭКГ одноразовый.

Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.

Предельная стоимость предмета государственной закупки:

Лот № 1 – 4 458,60 бел. руб. (BYN).

Лот № 2 – 1 825,82 бел. руб.

Лот № 3 – 74,80 бел. руб.

Срок поставки товара – 2026 год.

Место поставки товара, порядок оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 3).

Источник финансирования – Средства республиканского бюджета, поступающие на внебюджетный расчетный счет (наука).

К ответу на заявку необходимо приложить:

1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;

2. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, указанного в спецификации потенциального участника;

3. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.

Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 21.07.2026.

Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 22.07.2026.

Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь          № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора.

Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 23.07.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by.

Приложение на 2 листах.

Директор                                                                                             В.В. Ващилин

Левоцкий  396-52-31

Борина   272-78-32

Приложение 1

Лот 1

Технические характеристики (описание) предмета закупки

- Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назальная канюля для измерения потока-храпа | 150 шт. |

- Технические (специальные) требования:

2.1. Длина от 1,5 до 1,8 метра.

2.2. Совместима с Оксиметром пульсовым переносным (вариант исполнения «Пульсар-М2»).

2.3. Совместима с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «НейронСпектр-СМ»;

Лот 2

Технические характеристики (описание) предмета закупки

- Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения | - шт. |

2. Технические (специальные) требования:

2.1. Совместим с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «Нейрон-Спектр-СМ»;

2.2. Длина кабеля не менее 1 метра.

Лот 3

Технические характеристики (описание) предмета закупки

- Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электрод для ЭКГ одноразовый | - шт. |

2. Технические (специальные) требования:

2.1. Коннектор – тип «кнопка».

2.2. Форма - круглая.

2.3. Размер не менее 40 мм.

Приложение 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

| № позиции согласно Приложению 1 | #### Наименование товара | Каталожный номер | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) | Общий срок годности, установленный изготовителем (производителем) (указывается в днях, неделях, месяцах, годах) | Количество предлагаемого товара | Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д.* | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  | 9 упак. | 8 шт. в 1 упак. |  |

Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______  рабочих дней (не более 60) с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником)

Срок годности на дату поставки: ___________________________________________________

(указать срок, соответствующий проекту договора)

* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.