	
	[image: D:\__РНПЦ__\РАЗНОЕ\О переводе на VPN_приемная\герб РБ.jpg]
	

	Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўная установа
“РЭСПУБЛІКАНСКІ НАВУКОВА-
ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР
НЕЎРАЛОГІІ І НЕЙРАХІРУРГІІ”
(РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі)
вул. Ф. Скарыны, 24, 220114, г. Мінск,
тэл/факс (017) 374 46 95
 www.neuro.by
р/р BY66AKBB36049000000335200000
УНП 100103849
ААТ «ААБ Беларусбанк», БIК АКВВВY2Х
вул. Даўгабродская, 1, 220037, г. Мінск
	
	Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»
(РНПЦ неврологии и нейрохирургии)
ул. Ф. Скорины, 24, 220114, г. Минск, 
тел/факс (017) 374 46 95
www.neuro.by
р/с BY66AKBB36049000000335200000
УНН 100103849
ОАО  «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х
ул. Долгобродская, 1, 220037, г. Минск

	



Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке     (п. 7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Изделия медицинского назначения» (для научных целей). 1. Назальная канюля для измерения потока-храпа. 2. Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения. 3. Электрод для ЭКГ одноразовый. 
Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.
Предельная стоимость предмета государственной закупки:
Лот № 1 – 4 458,60 бел. руб. (BYN). 
Лот № 2 – 1 825,82 бел. руб.
Лот № 3 – 74,80 бел. руб.	
	
Срок поставки товара – 2026 год.
Место поставки товара, порядок оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 3).
Источник финансирования – Средства республиканского бюджета, поступающие на внебюджетный расчетный счет (наука).
К ответу на заявку необходимо приложить:
1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;
2. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, указанного в спецификации потенциального участника;
3. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.
[bookmark: _Hlk220495827]Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 21.07.2026. 
Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 22.07.2026.
Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь          № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора.
Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 23.07.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by. 
Приложение на 2 листах.

Директор                                                                                             В.В. Ващилин


















































Левоцкий  396-52-31
Борина   272-78-32




Приложение 1
[bookmark: _Hlk224921278][bookmark: _Hlk225267962]Лот 1

Технические характеристики (описание) предмета закупки 
1. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Назальная канюля для измерения потока-храпа
	150  шт.



2. Технические (специальные) требования:
2.1. Длина от 1,5 до 1,8 метра.
2.2. Совместима с Оксиметром пульсовым переносным (вариант исполнения «Пульсар-М2»).
2.3. Совместима с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «НейронСпектр-СМ»;
Лот 2

Технические характеристики (описание) предмета закупки 
1. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения
	14 шт.



2. Технические (специальные) требования:
2.1. Совместим с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «Нейрон-Спектр-СМ»;
2.2. Длина кабеля не менее 1 метра. 


Лот 3

Технические характеристики (описание) предмета закупки 
1. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Электрод для ЭКГ одноразовый
	200 шт.



2. Технические (специальные) требования:
2.1. Коннектор – тип «кнопка».
2.2. Форма - круглая.
2.3. Размер не менее 40 мм. 






Приложение 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

	№ позиции согласно
Приложению 1
	Наименование товара 
	Каталожный 
номер

	Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя)


	Общий срок годности, установленный изготовителем (производителем)
(указывается в днях, неделях, месяцах, годах)

	Количество предлагаемого товара 
	Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д.*
	Стоимость, бел.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	9 упак.
	8 шт. в 1 упак.
	



Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______  рабочих дней (не более 60) с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником)

Срок годности на дату поставки: ___________________________________________________
                                                               (указать срок, соответствующий проекту договора)

* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.	
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