УТВЕРЖДАЮ
Директор
РНПЦ детской хирургии

_______________ Дроздовский К.В.
«___» ________________2026 года

1.	Заявка на закупку: Материалы расходные для АРО (трубка соединительная, удлинитель, трубка интубационная (эндотрахеальная) с манжетой, набор для катетеризации центральной вены)
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: анестезиология и реаниматология
4.	Сведения о государственной закупке:
	
Лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Трубка соединительная, удлинитель

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2 400 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	36 080,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Трубка интубационная (эндотрахеальная) с манжетой

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	600 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3 511,20 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	лот № 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для катетеризации центральной вены

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 3

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	730 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	118 943,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	лот № 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Системы для сбора секрета  

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 4

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2 000 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11 000,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	лот № 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Система для сбора мочи с почасовым измерением

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 5

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 500 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	62 700,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	лот № 6

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Одноразовая камера давления, кат. № 844-28 (или аналог)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 6

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 000 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	38 280,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	лот № 7

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для измерения инвазивного давления

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 7

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2 000 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	221 100,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	лот № 8

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Фильтры дыхательные бактериально-вирусные с тепловлагообменником

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 8

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2 000 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	24 354,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	лот № 9

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Фильтры дыхательные бактериально-вирусные с тепловлагообменником

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	16 000 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	123 816,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет






Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей предмета государственной закупки трубок соединительных, удлинителей
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Трубка соединительная, удлинитель размером 20 CH
	штука
	400

	1.2.
	Трубка соединительная, удлинитель размером 25 CH
	штука
	600

	1.3.
	Трубка соединительная, удлинитель размером 30 CH
	штука
	800

	1.4.
	Трубка соединительная, удлинитель размером 35 CH
	штука
	600

	Всего:
	штука
	2 400


2.	Показатели (характеристики): 
2.1.	Тип профиля трубки – круглый. Должна иметь по одному конусовидному коннектору типа «ёлочка» на каждом конце трубки. Минимум один из коннекторов должен обеспечивать возможность его подрезки для обеспечения плотного соединения с отличающимися по диаметру трубками и коннекторами.
2.2.	Длина в пределах 2800-3200 мм.
2.3.	Изготовлены из медицинского поливинилхлорида (ПВХ/PVC); должны быть апирогенными, гипоаллергенными, биосовместимыми, не содержать латекс и фталаты.
2.4.	Должны иметь гладкую внутреннюю поверхность трубки.
2.5.	Должны иметь продольное усиление стенки, для противодействия перегибу и заламыванию трубки.
2.6.	Должны быть стерильными, одноразового применения, упакованными в индивидуальную упаковку.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Зав. операционным отделением
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин


Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей предмета государственной закупки трубок соединительных, удлинителей
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Трубка интубационная (эндотрахеальная) с манжетой, размером 5,0 мм
	штука
	300

	1.2.
	Трубка интубационная (эндотрахеальная) с манжетой, размером 5,5 мм
	штука
	300

	Всего:
	штука
	600


2.	Показатели (характеристики): 
2.1.	Тип профиля трубки – круглый. Имеет манжету низкого давления с тонкими стенками для обеспечения герметизации с одновременным отсутствием давления на стенки трахеи.
2.2.	Изготовлена из медицинского термопластичного прозрачного поливинилхлорида (ПВХ/PVC); должна быть апирогенной, гипоаллергенной, биосовместимой, не содержать латекс и фталаты
2.3.	Должна иметь атравматичный дистальный конец и гладкое соединение манжеты с трубкой.
2.4.	Должна иметь гладкую внутреннюю поверхность трубки и гладкие края «глазка Мэрфи».
2.5.	Пилотный баллон должен чётко отражать наполнение манжеты и иметь обратный клапан.
2.6.	Должна иметь рентгенконтрастную полосу по всей длине трубки.
2.7.	Должна иметь следующие маркировки: двойная метка глубины интубации, сантиметровая метка глубины.
2.8.	Должна иметь стандартный коннектор диаметром 15 мм.
2.9.	Стерильная, одноразового применения, упакована в индивидуальную упаковку.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Врач-анестезиолог-реаниматолог
АРО№2									Н.А.Филон

  Приложение 3
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Набор для катетеризации центральной вены с однопросветным катетером 2,5 Fr, длина катетера 10 cм
	шт
	50

	1.2
	Набор для катетеризации центральной вены с двухпросветным катетером 4 Fr, длина катетера 13 см
	шт
	120

	1.3
	Набор для катетеризации центральной вены с двухпросветным катетером 4 Fr, длина катетера 20 см
	шт
	50

	1.4
	Набор для катетеризации центральной вены с двухпросветным катетером 5 Fr, длина катетера 20 см
	шт
	50

	1.5
	Набор для катетеризации центральной вены с трехпросветным катетером 5 Fr, длина катетера 8 см
	шт
	50

	1.6
	Набор для катетеризации центральной вены с трехпросветным катетером 5 Fr, длина катетера 13 см
	шт
	250

	1.7
	Набор для катетеризации центральной вены с трехпросветным катетером 5 Fr, длина катетера 20 см
	шт
	80

	1.8
	Набор для катетеризации центральной вены с двухпросветным катетером 7 Fr, длина катетера 20 см
	шт
	30

	1.9
	Набор для катетеризации центральной вены с трехпросветным катетером 7 Fr, длина катетера 20 см
	шт
	50

	ИТОГО
	штука
	730


2.	Показатели (характеристики):
2.1.	Состав набора должен включать специальную иглу для пункции центральной вены, проводник с J-образным концом в специализированном футляре (изготовленный по технологии сопротивления залома при изгибе), расширитель, катетер, комплект фиксирующих элементов, без-игольный коннектор, кабель ЭКГ отведения.
2.2.	Набор должен быть упакован в стерильный футляр с указанием срока стерильности.
2.3.	Катетер должен быть выполнен из рентген- контрастного термолабильного медицинского ПВХ с сантиметровой маркировкой.
2.4.	Соединительный ЭКГ-кабель для ЭКГ-контроля положения J-проводника катетера.
2.5.	Проводник металлический с j-образным или c-образным кончиком, упакованный в специальный держатель «пистолет».
2.6.	Специальная игла, предназначенная для пункции центральной вены, должна быть прямолинейна, конец скошен, заострен.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Разработчик: 

Врач-анестезиолог-реаниматолог
АРО№2									Н.А.Филон

                                                                                        

  Приложение 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Системы для сбора секрета  
	штука
	2000


2.	Показатели (характеристики):
2.1.	Предлагаемый продукт должен быть предназначен для щадящей аспирации с защитным фильтром и корректного отбора проб. 
2.2.	Система должна содержать прозрачный цилиндрический градуированный контейнер с накручивающейся на верхнюю часть контейнера и днище крышками с вертикальными насечками. 
2.3.	Цилиндр должен быть градуирован в пределах 20-30 мл, шаг градуировки - 2 мл. 
2.4.	На поверхность крышки должны выходить две ПВХ трубки длиной до 50 см: входной аспирационный катетер и другая - с воронкообразным коннектором - для присоединения к источнику вакуума. 
2.5.	Крышка должна быть снабжена гидрофобными мембраной и фильтром. 
2.6.	Аспирационный катетер должен переходить в удлиненный и устойчивый к перегибанию пластиковый сегмент длиной до 10 мм, погруженный в контейнер. 
2.7.	Система должна быть снабжена самоклеящейся этикеткой для маркировки даты забора пробы и ФИО пациента.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Разработчик:

Заведующий отделением АРО №2
РНПЦ детской хирургии					         М.М. Горбатенко 












Приложение 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Система для сбора мочи с почасовым измерением
	штука
	1500


2.	Показатели (характеристики):
2.1.	Система для сбора мочи с почасовым измерением должна включать следующие компоненты:
2.1.1. Камера Пастера с воздушным каналом и антирефлюксным клапаном.
Измерительные камеры:
- две камеры для точного измерения в пределах от 0 до 50 мл и от 50 до 150 мл
- общий объем измерения в пределах 500 ±5мл
2.1.2. Пакет емкостью в пределах 2,0 литра с выпускным краном
2.1.3. Возможность крепления к кровати различными способами (не менее двух)
2.1.4. Система не должна содержать латекса
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Заведующий отделением АРО №2
РНПЦ детской хирургии					         М.М. Горбатенко 















Приложение 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Одноразовая камера давления, кат. № 844-28 (или аналог)
	штука
	1000


2.	Показатели (характеристики):
2.1.	Совместимость с многоразовым датчиком давления IBP Memscap (Capto/SensoNor) 844 производства Dragerwerk AG & Co KGaA, Германия, имеющиегося на балансе учреждения.
2.2.	Стерильно, индивидуальная упаковка.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик: 


Заведующий отделением АРО №3
РНПЦ детской хирургии					        В.Ю.Назарова






















Приложение 7
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Набор для измерения инвазивного давления с двумя датчиками и системой для забора крови 
	комплект
	1000

	1.2
	Набор для измерения инвазивного давления с одним датчиком и системой для забора крови
	комплект
	1000

	ИТОГО
	2000


2.	Показатели (характеристики):
2.1	Наличие системы удлинительных линий давления:
-	для пп. 1.1. состава (комплектации) длина линии – 150-175 см;
-	для пп. 1.2. состава (комплектации) длина линии – 120-150 см.
2.2	Наличие краников и капельницы для промыва.
2.3	Наличие резервуара/шприца не менее 5 мл с закрывающимся клапаном, порт для забора анализов крови.
2.4	Естественный промыв 3 мл/час при давлении в промывной системе 300 мм рт.ст.
2.5	Рабочие параметры давления от -50 до +300 мм рт.ст.
2.6	Промывочное устройство с мгновенным смыканием для проведения прямоугольно-импульсный теста. Наличие регулировки скорости потока.
2.7	Водостойкий разъем коннектора с кабелем 20-40 см.
2.8*	Одноразовый кабель должен быть совместим с кабелем EDWARDS Lifesciences.  
2.9	Стерильно, индивидуальная упаковка.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, в случае их невыполнения предложение участника отклоняется.


Разработчик: 

Заведующий отделением АРО №3
РНПЦ детской хирургии						        В.Ю.Назарова










Приложение 8
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
[bookmark: _Hlk233098771]1.	Состав (комплектация) медицинских изделий
	№ п/п
	Наименование
	ед. изм.
	Кол-во

	1.1. 
	Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником, неонатальный, одноразового применения
	штука
	2000


2.	Показатели (характеристики):
2.1. Предлагаемые фильтры должны быть универсально совместимы с дыхательными контурами различных производителей
2.2. Предлагаемые фильтры должны иметь вход-выход 15M/8M-15F коннекторы
2.3. Фильтры должны обладать антибактериальной и противовирусной эффективной защиты выше 99,99%
2.4. Размер мертвого пространства (МП) предлагаемых фильтров должен быть: для неонатального – до 16 мл.
2.5. Имеет тепловлагообменник из гидрофобного материала или пеноматериала.
2.6. Тепловлагообменные фильтры должны располагать портом Луер для соединения с линией забора газов.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. 	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
РАЗРАБОТЧИК:

Заведующий отделением АРО №1
РНПЦ детской хирургии						А.А.Цилько
 















Приложение 9
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий
	№ п/п
	Наименование
	ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником, педиатрический, одноразового применения
	штука
	10000

	1.2.
	Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником, взрослый, одноразового применения
	штука
	6000

	ИТОГО
	16000


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Предлагаемые фильтры должны быть универсально совместимы с дыхательными контурами различных производителей
2.2.	Предлагаемые фильтры должны иметь 22M/15F - 22F/15M вход-выход коннекторы
2.3.	Фильтры должны обладать антибактериальной и противовирусной эффективной защиты выше 99,99%
2.4.	Размер мертвого пространства (МП) предлагаемых фильтров должен быть: для педиатрического – до 30 мл, для взрослого – до 80 мл.
2.5.	Имеет тепловлагообменник из гидрофобного материала или пеноматериала.
2.6.	Тепловлагообменные фильтры должны располагать портом Луер для соединения с линией забора газов.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем
                                        
РАЗРАБОТЧИК:

Заведующий отделением АРО №1
РНПЦ детской хирургии						А.А.Цилько

