Техническое задание

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Система для стентирования аортального клапана репозиционируемая

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.22.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	1 набор

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Ангиография (рентгенооперационая);

	Состав набора/комплекта
	Имплантируемый аортальный клапан 20 шт.
Система доставки 20 шт.
Система загрузки  20 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Конструкция: саморасширяющийся нитиноловый каркас с биологическим клапаном
Описание: Интраанулярная позиция створок 
Возможность: установки без использования сверхбыстрой стимуляции сердца
Описание: Размеры клапана обеспечивают его имплантацию в аортальное кольцо диаметром от 19 мм до 30 мм
Диаметр: системы доставки не более 19 F
Описание: Система доставки позволяет проводить репозиционирование (частичное либо полное складывание клапана в доставочный катетер и повторное открытие) клапана до его полного раскрытия в зоне имплантации
Требования: размеры клапана согласуются индивидуально на основании данных УЗИ сердца, ангиографии и КТ исследований пациента
Описание: Наличие наружной манжеты для уменьшения вероятности формирования паравальвулярных протечек и рентгенконтрастных меток на манжете для точного позиционирования клапана по глубине.
Описание: Участник должен предоставить заявление о том, что: (Cпециалисты компании-производителя  обеспечивают сопровождение в процессе оценки пациента на возможность имплантации клапана, а также  подбирают клапан на основании данных исследования КТ и предоставляют официальный отчет).

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Проводник с тефлоновым покрытием для процедуры TAVI

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	15 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Ангиография (рентгенооперационая);

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Диаметр: 0,035 дюйм
Длина: 260-275 см
Описание: проводник супержесткий (super stiff)
Описание: Кончик проводника сформирован в виде спирали с внешним диаметром не менее 29 и не более 42 мм

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Проводник супержесткий 260-300 см 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	30 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Ангиография (рентгенооперационая);

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Диаметр: 0,035 дюйм
Длина: 260-300 см
Описание: Тип жесткости тела проводника – cупержесткий (Lunderquist), J-кончик

	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	[bookmark: _GoBack]Интродьюсеры большого диаметра для трансфеморального доступа

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.170

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов)

	Необходимое количество и единица измерения
	30 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Ангиография (рентгенооперационая);

	Описание предмета закупки
	Обязательное наличие дилататора, гемостатического клапана и бокового порта с краником.

	Предмет закупки
	Интродьюсеры большого диаметра для трансфеморального доступа 14F

	Необходимое количество и единица измерения
	30 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Диаметр интродьюсера: 14F
Длина: 30-35 см




				
Составители:

Врач-рентгено-эндоваскулярный
хирург (заведующий)                                                                               Постоялко А.С.
