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Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке (п. 7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Катетер баллонный для проведения внутрисосудистого ремоделирования при церебральном атеросклерозе (для научных целей)». 
Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.
Предельная стоимость предмета государственной закупки – 5 300,00 бел. руб. (BYN).
Срок поставки – 2026 г.
Место поставки товара, порядок оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 3).
Источник финансирования – cредства республиканского бюджета, поступающие на внебюджетный расчетный счет.
К ответу на заявку необходимо приложить:
1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;
[bookmark: _Ref13827717]2. копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых потенциальные участники отмечают (выделяют) позиции, указанные в спецификации (при наличии);
3. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, указанного в спецификации потенциального участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;
4. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.
Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 29.07.2026 до 17.00. 
Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 30.07.2026 до 17.00.
Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора.
Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 31.07.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by. 
Приложение: на 5 листах.







Директор                                                                                                             В.В.Ващилин 









































Смородская  396-52-31
Борина  272-78-32



				                                           Приложение 1
                                              
1. Состав (комплектация):
	№
	Наименование
	Модель
	Количество

	1.1
	Катетер баллонный для проведения внутрисосудистого ремоделирования при церебральном атеросклерозе
	диаметр 2,0-2,5 мм
 длина 10,0 - 15,0 мм
	1 шт.

	1.2
	Катетер баллонный для проведения внутрисосудистого ремоделирования при церебральном атеросклерозе
	диаметр 3,0- 3,5 мм 
длина 10,0 - 20,0 мм
	1 шт.


2. [bookmark: bookmark0]Технические требования для пунктов 1.1-1.2:
2.1. Коаксиальный баллонный катетер (Rx) совместимый с проводником диаметром 0.014”;
2.2. Некомплаентный или полукомплаентный баллон.
2.3. Длина шафта - 150-180 см;
2.4. Наружный диаметр проксимальный/дистальный не более - 2.2F/2.7F;
2.5. Гидрофильное покрытие баллона;
2.6. Наличие рентгенконтрастных маркеров на баллоне;
2.7. Номинальное давление не менее 5 атм, давление разрыва не менее 12 атм.
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Приложение 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

	№ позиции согласно
Приложению 1
	Наименование товара 
Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям, указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь
	Каталожный 
номер

	Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя)

полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь
	Общий срок годности, установленный изготовителем (производителем)
(указывается в днях, неделях, месяцах, годах)

	Количество предлагаемого товара 
	Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д.*
	Стоимость, бел.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	9 упак.
	8 шт. в 1 упак.
	



Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______ (не более 60) рабочих дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником)

Срок годности на дату поставки: ___________________________________________________
                                                               (указать срок, соответствующий проекту договора)

* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.	
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