ГродМТ 509/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Набор реагентов для определения аммиака методом ферментативного колориметрического анализа на биохимическом анализаторе DxC 700AU (производства Beckman Coulter, США)

1. Состав (комплектация) и технические требования
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Количество

	1.
	Реагент для определения аммиака
/AMMONIA
	- метод ферментативный, колориметрический;
- чувствительность: не более 23,4 мкмоль/л;
- линейность: 1180 мкмоль/л; 
- стабильность восстановленного реагента на борту анализатора при 2-8°C не менее 21 дня;
- в состав набора должен входить калибратор;
- количество тестов в наборе – не менее 600. 
	
4 набора


	2.
	Контрольный материал 
	- контрольный материал на основе сыворотки крови человека; 
- аттестован по параметру: аммиак;
- жидкий, готовый к применению;
- состав набора – не менее 4 флаконов не менее 2 мл каждый;
- после вскрытия флакон стабилен не менее 30 дней при 2-8°C; 
- предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами п.1
	
4 набора


	3.
	* реагенты должны быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализатора DxC 700AU (производство Beckman Coulter, США).
*поскольку закупаемые реагенты и расходные материалы являются компонентом аналитической лабораторно-диагностической системы, претендент должен гарантировать качество и совместимость предлагаемых товаров между собой и с анализатором DXC 700 AU (Beckman Coulter, США).  



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Срок годности – не менее 60% срока годности, установленного производителем на момент поставки.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Лот 2 Набор реагентов для определения аммиака методом ферментативного колориметрического анализа на биохимическом анализаторе DxC 700AU (производства Beckman Coulter, США)

1. Состав (комплектация) и технические требования
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Количество

	1. 
	Реагент для определения аммиака
/AMMONIA
	- метод ферментативный, колориметрический;
- чувствительность: не более 23,4 мкмоль/л;
- линейность: 1180 мкмоль/л; 
- стабильность восстановленного реагента на борту анализатора при 2-8°C не менее 21 дня;
- в состав набора должен входить калибратор;
- количество тестов в наборе – не менее 600. 
	
4 набора


	2. 
	Контрольный материал 
	- контрольный материал на основе сыворотки крови человека; 
- аттестован по параметру: аммиак;
- жидкий, готовый к применению;
- состав набора – не менее 4 флаконов не менее 2 мл каждый;
- после вскрытия флакон стабилен не менее 30 дней при 2-8°C; 
- предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами п.1
	
4 набора


	3. 
	* реагенты должны быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализатора DxC 700AU (производство Beckman Coulter, США).
*поскольку закупаемые реагенты и расходные материалы являются компонентом аналитической лабораторно-диагностической системы, претендент должен гарантировать качество и совместимость предлагаемых товаров между собой и с анализатором DXC 700 AU (Beckman Coulter, США).  



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Срок годности – не менее 60% срока годности, установленного производителем на момент поставки.

