УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«_____» _______ 2026 года

Заявка на закупку

Инструменты для эндоскопической (лапароскопической) хирургии для стойки KARL STORZ

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор трубок для аспирации и ирригации |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1.Набор трубок для аспирации и ирригации с пункционными иглами для рукоятки пистолетной формы – 1 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1.Инструменты должны быть стерильные, однократного применения; 2.2. Поставщик должен предоставить рекомендации и инструкции на русском языке по хранению и эксплуатации. 2.3. Инструменты должны быть совместимыми с имеющимся оборудованием: эндоскопической (лапароскопической) стойкой KARL STORZ. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 100 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 20413,36 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                           Ю.В.Сергиенко