ГродМТ 236/26-ЗОИ(3П)	Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество (наб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор для иммуноферментного выявления ротоантигена | 2.1. Предназначен для выявления иммуноглобулинов к антигенам в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа. 2.2. Полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена | 12 |
| 1.2 | Набор для иммуноферментного выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса G к аскаридозу | 2.1. Предназначен для выявления иммуноглобулинов к антигенам в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа. 2.3. Полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена | 1 |

Лот 2 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований (Энтеровирус)

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Количество (наб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор для иммуноферментного выявления антигена энтеровирусов | 7 |

2.1. Предназначен для выявления иммуноглобулинов к антигенам в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа.

2.2. Полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена