ГродМТ 315/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 3 Системы одноразовые в комплекте для забора капиллярной крови с К2/К3 ЭДТА для гематологических исследований

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	системы одноразовые в комплекте для забора капиллярной крови с К2/К3 ЭДТА для гематологических исследований
	шт
	35 000



2. Технические требования:
	№
	Наименование
	Базовые параметры

	2.1.
	системы одноразовые в комплекте для забора капиллярной крови
с К2/К3 ЭДТА для гематологических исследований
с капилляром (в индивидуальной упаковке, стрильно)
	Наполнитель: К2/К3ЭДТА
Материал: прозрачный пластик
Объем забираемой крови - 0.5 мл.
Система в комплекте должна быть стерильной, капилляр должен быть встроен в пробирку, в индивидуальной упаковке.


2.1. Система должна быть рассчитана на забор 0.5 мл капиллярной крови с К2/К3 ЭДТА для гематологических исследований.
*2.2. Система в комплекте должна быть стерильной, капилляр должен быть встроен в пробирку, в индивидуальной упаковке.
*2.3. Наличие дополнительной крышки для обеспечения герметичного закрытия пробирки с биологическим материалом.
2.4. Пробирки должны быть однократного применения, изготовлены из прозрачного пластика, позволяющего четко видеть содержимое пробирки.
2.5.	Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информацией: номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, линия наполнения.
2.6.	Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер партии, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование добавок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

3.Требования срока годности (стерильности) товара, условия поставки.
3.1. Гарантийный срок должен составлять не менее 80% от срока, установленного изготовителем.

* Требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведёт к отклонению конкурсных предложений.


