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Лот 2 Машина упаковочная роторного типа

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Машина упаковочная роторного типа с принтером
	1 шт.

	1.2
	Подставка для продвижения упаковочного материала
	1 шт.

	1.3
	Держатель для рулонов со встроенным устройством
	1 шт.



2. Технические требования:
	№ п/п
	Параметр

	2.1
	Автоматическая подача и запайка

	2.2
	ЖКИ-дисплей с кнопочной панелью управления

	2.3
	Корпус из нержавеющей стали

	2.4
	Скорость запайки не менее 10 м/мин

	2.5
	Регулировка температуры сварки 80-200°C с шагом 1°C

	2.6
	Тип запайки- мультилиния

	2.7
	Ширина сварного шва 10-18 мм

	2.8
	Хранение данных при выключенном устройстве

	2.9
	Автоматическое обновление даты и срока годности

	2.10
	Защита от перегрева

	2.11
	Автоматический переход в режим ожидания в случае длительного неиспользования аппарата

	2.12
	Система управления- микропроцессор




