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Заявка на закупку 
Физиотерапевтического медицинского оборудования

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат для УВЧ терапии малой мощности

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту № 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	27 комплектов

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	114345 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392
УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256
УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265
УЗ «Могилёвская поликлиника №9» 791070348
УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОБМР" 791056064
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №1:
1. Состав (комплектация) на 1 комплект:
1.1.Аппарат для УВЧ терапии малой мощности:
1.1.1 Комплект сменных электродов диаметром:  
1.1.1.1. Не менее 36 мм – 2 шт.
1.1.1.2. Не менее 80 мм  – 2 шт.
1.1.1.3. Не менее 113 мм  – 2 шт.
1.1.2 Аппликатор вихревых токов — не менее 1 шт.;
1.1.3 Держатель электродов — не менее 2 шт.;
1.1.4 Индикатор настройки УВЧ-аппаратов — не менее 1 шт.;
1.1.5 Фиксатор — не менее 3 шт.;
2.Показатели (характеристики): 
2.1.Частота колебаний — 27,12+0,16 ВЧ, МГц;
2.2.Номинальная выходная мощность — 30 Вт;
2.3.Регулировка выходной мощности не менее 3 ступеней;
2.4.Настройка аппарата — ручная;
2.5.Время установления рабочего режима — не более 3 мин;
2.6.Время работы при максимальной мощности — не менее 6 час;
2.7.Номинальное напряжение — 220-230 В;
2.8. Потребляемая мощность — 160 ВА;
2.9.Диапазон установки таймера — от 1 до 99 мин.


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории  ООТ                                                                                           Ю.В.Сергиенко


1

