Примерный (укрупнённый) перечень видов строительно-монтажных работ

| №п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка щетками | м 2 | 1130,21 |  |
| 2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов | 100м2 | 8,763 |  |
| 3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | 100м2 | 8,011 |  |
| 4 | Окраска существующих металлоконструкций с использованием автогидроподъемника | 100м2 | 8,607 |  |

Составил: Ведущий инженер по ОЭРЗиС		                    А.И.Свиридов

«01» 07   2026 год.