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ГродМТ 267/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1 
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения

Лот 7 Тесты для экспресс диагностики

	№
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество (тест)

	1
	Экспресс-тест по определению антигена ротавируса
	1.Применяется для определения ротавируса в кале

2. Тест должен находиться в герметичной индивидуальной упаковке

3. Необходимые дополнительные принадлежности: контейнер для сбора образца, раствор для приготовления образцов в пробирке, капельница

4. Наличие положительного и отрицательного контроля

5. Продолжительность анализа – не более 10 минут.
	250

	2
	Экспресс-тест по определению антигена норавируса
	1.Применяется для определения норовируса в кале

2. Тест должен находиться в герметичной индивидуальной упаковке

3. Необходимые дополнительные принадлежности: контейнер для сбора образца, раствор для приготовления образцов в пробирке, капельница

4. Наличие положительного и отрицательного контроля

5. Продолжительность анализа – не более 10 минут.
	100

	3
	Экспресс-тест по определению антигена аденовируса
	1.Применяется для определения аденовируса в кале

2. Тест должен находиться в герметичной индивидуальной упаковке

3. Необходимые дополнительные принадлежности: контейнер для сбора образца, раствор для приготовления образцов в пробирке, капельница

4. Наличие положительного и отрицательного контроля

5. Продолжительность анализа – не более 10 минут.
	100

	4
	Экспресс-тест по определению антигена астровируса
	1.Применяется для определения астровируса в кале

2. Тест должен находиться в герметичной индивидуальной упаковке

3. Необходимые дополнительные принадлежности: контейнер для сбора образца, раствор для приготовления образцов в пробирке, капельница

4. Наличие положительного и отрицательного контроля

5. Продолжительность анализа – не более 10 минут.
	100


