ГродМТ 356/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

| № лота | Наименование лота | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Тумба медицинская с мойкой | 1. Материал для изготовления корпуса –сталь, которая подвергается обработке и окрашиванию полимерными красками. 2. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам. 3. Тумба имеет не менее четырех регулируемых опор. 4. Столешница выполнена из постформинга. 5. Тумба оснащена мойкой с хирургическим краном-смесителем, сифоном с сливной гофротрубой. 6. Мойка врезная или накладная. 7. Ширина- не более 550 мм 8. Глубина - не более 600 мм 9. Высота - не более 900 мм | 26 шт |
| 8 | Тумба медицинская со сдвоенной мойкой | 1. Материал для изготовления корпуса –сталь, которая подвергается обработке и окрашиванию полимерными красками. 2. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам. 3. Тумба имеет не менее четырех регулируемых опор. 4. Столешница выполнена из постформинга. 5. Тумба оснащена двумя мойками с хирургическим краном-смесителем, сифоном с сливной гофротрубой. 6. Мойка врезная из нержавеющей стали и установлена в столешницу из постформинга или накладная. 7. Ширина - не более 1000 мм. 8. Глубина - не более 600 мм. 9. Высота- не более 900 мм. | 28 шт |