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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во

	7
	Тумба медицинская с мойкой
	1. Материал для изготовления корпуса –сталь, которая подвергается обработке и окрашиванию полимерными красками. 
2. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам.
3. Тумба имеет не менее четырех регулируемых опор.
4. Столешница выполнена из постформинга.  
5. Тумба оснащена мойкой с хирургическим краном-смесителем, сифоном с сливной гофротрубой. 
6. Мойка врезная или накладная.
7. Ширина- не более 550 мм
8. Глубина - не более 600 мм 
9. Высота - не более 900 мм
	26 шт

	8
	Тумба медицинская со сдвоенной мойкой
	1. Материал для изготовления корпуса –сталь, которая подвергается обработке и окрашиванию полимерными красками.  
2. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам.
3. Тумба имеет не менее четырех регулируемых опор. 
4. Столешница выполнена из постформинга. 
5. Тумба оснащена двумя мойками с хирургическим краном-смесителем, сифоном с сливной гофротрубой. 
6. Мойка врезная из нержавеющей стали и установлена в столешницу из постформинга или накладная. 
7. Ширина - не более 1000 мм.
8. Глубина - не более 600 мм. 
9. Высота- не более 900 мм.
	28 шт


 
