ГродМТ 425/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk197083654][bookmark: _Hlk231396160]Лот 1 Одноразовые пластины для стерильного соединения трубок пластиковых контейнеров на аппарате TSCD - II, Terumo

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Одноразовые пластины для стерильного соединения трубок пластиковых контейнеров на аппарате TSCD - II, Terumo
	шт.
	2 800


1. Состав (комплектация) медицинских изделий:	
2.Технические требования:
1. 
2. 
2.1.  Пластины должны быть одноразовыми.
2.2.  Материал изготовления пластин - медь.
2.3.  Пластины должны быть совместимы с устройством TSCD - II, Terumo для проведения герметичного стерильного соединения трубок пластиковых контейнеров.

Лот 2 Добавочный раствор для заготовки тромбоцитов автоматическим аферезом 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:	
	№
п/п
	Наименование товара
	Ед.
изм.
	Количество

	1.
	Добавочный раствор для заготовки тромбоцитов автоматическим аферезом (контейнер)
	шт.
	160

	2.
	Количество добавочного (ресуспендирующего) раствора в контейнере
	мл
	Не менее 500,0 

	3.
	Наличие инъекционного порта с соединением Luer lock.
	шт
	1

	4.
	Наличие петли для подвешивания первичной упаковки с раствором антикоагулянта
	шт
	1


2.Технические требования:
1. Добавочный (ресуспендирующий) раствор для тромбоцитов представляет собой стерильный раствор в пластиковом контейнере, имеющем инъекционный порт.
2. Добавочный  (ресуспендирующий)  раствор  для  тромбоцитов предназначен  для  удлинения  сроков  хранения  тромбоцитов  до  7  дней  при сборе  на  аппарате  для  автоматического  тромбоцитафереза  Trima Ассе1 (Теrumо ВСТ, США).
*3.  Химический состав должен соответствовать добавочному (ресуспендирующему) раствору для заготовки тромбоцитов.
4. Добавочный (ресуспендирующий) раствор должен быть стерильным, прозрачным.
5.  Пластиковый контейнер с добавочным раствором должен находиться в индивидуальном пакете, обеспечивающим стерильность.
6. Контейнер с добавочным раствором должен быть совместим с набором для сбора тромбоцитов, обедненных лейкоцитами, в добавочном  растворе, эритроцитов и  плазмы на аппарате Тrimа Ассеl (Теrumо ВСТ, США)

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется

