                               Приложение 1
                                                                                            к заявке на закупку

 медицинских изделий

 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

  1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Кресло гинекологическое смотровое в комплекте
	комплект
	16


 Состав (комплектация) оборудования (на 1 единицу):
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Кресло гинекологическое 
	штука
	1

	2
	Гинекологическая емкость 
	штука
	1

	3
	Ногодержатель по Гёпелю 
	пара
	1

	4
	Упоры для рук
	пара
	1

	5
	Подголовник
	штука
	1

	6
	Педальный блок управления 
	штука
	1

	7
	Ступеньки
	штука
	1

	8
	Планка-направляющая для крепления принадлежностей
	штука
	1

	9
	Колесные опоры для передвижения
	штука
	2

	10
	Статичные опоры
	штука
	2


2. Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

2.1. Статичные опоры должны регулироваться по высоте.

2.2. Материал изготовления несущих элементов кресла – сталь с полимерным покрытием.

2.3.  Ногодержатели должны быть изготовлены из пенополиуретана,  бесшовные,  не допускающие скольжения.

2.4. Возможность регулировки положения ногодержателей по высоте и по углу поворота.

2.5. Съемная гинекологическая емкость из нержавеющей стали.

2.6. Максимальная нагрузка – не менее 160 кг.

2.7. Ширина подушки и спинки сиденья – не менее 600 мм.

2.8. Привод поворота сиденья и спинки электрический.

2.9. Диапазон углового регулирования положения спинки относительно сидения – от 0 до 60 гр. 

2.10. Обивочный материал – винил, искусственная кожа.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): 

3.1. Согласно    документам организатора.  

