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Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Медицинский инструментарий для выполнения эндоскопических операций на полости носа и околоносовых пазух

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	60 334,76 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение  к  лоту №1:
1 .Состав (комплектация) медицинских изделий на 1 комплект:
	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Скальпель серповидный
	3

	2.
	Игла эндоскопическая инъекционная
	3

	3.
	Инструмент для аспирации и иррикации
	2

	4.
	Инструмент для аспирации и иррикации
	2

	5.
	Элеватор-распатор
	3

	6.
	Распатор с аспирацией
	2

	7.
	Распатор с аспирацией угловой
	2

	8.
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	2

	9.
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	2

	10.
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	2

	11.
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	2

	12.
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	2

	13.
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	2

	14.
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	2

	15.
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	2

	16.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	2

	17.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	2

	18.
	Выкусывательэндоскопический прямой
	2

	19.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	2

	20.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	2

	21.
	Ножницы эндоскопические
	2


2. Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметры

	1
	Скальпель серповидный
	

	1.1
	Рабочая длинна
	Не менее 100мм

	1.2.
	Форма рабочей части
	Серповидная остроконечная

	1.3
	Материал
	Нержавеющая сталь

	2.
	Игла эндоскопическая инъекционная
	

	2.1.
	Длина
	Не менее 100мм

	2.2
	Длина рабочей части
	Не менее 20мм

	2.3
	Изогнутая
	наличие

	3
	Инструмент для аспирации и иррикации
	

	3.1
	Одноходовой
	Наличие

	3.2
	Диаметр
	4мм

	4.
	Инструмент для аспирации и иррикации
	

	4.1
	вдухходовой
	Наличие

	4.2
	Диаметр
	4мм

	5
	Элеватор-распатор
	

	5.1
	Длина инструмента
	Не менее 200мм

	5.2
	Материал
	Нержавеющая сталь

	6
	Распатор с аспирацией
	

	6.1
	Длина
	Не менее 100мм

	6.2
	Материал
	Нержавеющая сталь

	7
	Распатор с аспирацией угловой
	

	7.1
	Диаметр рабочей части
	4мм

	7.2
	Длина
	не менее 150мм

	8
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	

	8.1
	Диаметр
	4мм

	9
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	

	9.1
	Диаметр
	4мм

	9.2
	Поворотные
	наличие

	10
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	

	10.1
	Диаметр
	4мм

	10.2
	Угловые
	45град

	11
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	

	11.1
	Диаметр
	4мм

	11.2
	Угловые
	45град

	11.3
	Поворотные
	наличие

	12
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	

	12.1
	Угловые
	70град

	12.2
	Горизонтальное раскрытые бранш
	Наличие

	13
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	

	13.1
	Угловые
	70 град

	13.2
	Вертикальное раскрытие бранш
	наличие

	14
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	

	14.1
	Угловые
	11 Оград

	14.2
	Г оризонтальное раскрытые бранш
	Наличие

	15
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	

	15.1
	Угловые
	110 град

	15.2
	Вертикальное раскрытие бранш
	наличие

	16.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	

	16.1
	Диаметр
	4мм

	16.2
	Тип
	«Блэксли»

	17.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	

	17.1
	Диаметр
	5мм

	17.2
	Тип
	«Блэксли»

	18.
	Выкусывательэндоскопический прямой
	

	18.1
	Угловой
	45 град

	18.2
	тип
	«Блэксли»

	19.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	

	19.1
	Угловой
	90 град

	19.2
	тип
	«Блэксли»

	20.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	

	20.1
	Обратный
	наличие

	21.
	Ножницы эндоскопические
	

	21.1
	Одна подвижная бранша
	Наличие

	21.2
	Прямые
	наличие




Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Инструментарий  для моторной системы Servotronic II либо аналог

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	85 577,47 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение  к  лоту №2:
1 .Состав (комплектация) медицинских изделий на 1 комплект:
	№п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)
	Количество

	1
	Микромотор с кабелем
	
	1 шт.

	3
	Наконечник для бора угловой
	длина 70 мм
	1 шт.

	4
	Трубка ирригационная
	
	10 шт.

	5
	Алмазный бор для ринологии прямой
	диаметр 3,5 мм, длина 130 мм 
	5 шт.

	6
	Алмазный бор для ринологии вогнутый 15°
	 диаметр 3,5 мм, длина 130 мм 
	5 шт.

	7
	Алмазный бор для ринологии вогнутый 60°
	диаметр 3,5 мм, длина 130 мм 
	5 шт.

	8
	Перфорированный бор для ринологии 
	вогнутый, 15°, диаметр 3,5 мм, длина 130 мм 
	5 шт.

	9
	Перфорированный бор, сталь, диаметр головки 3,1 мм
	длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 10
	1 шт.

	10
	Перфорированный бор, сталь, диаметр головки 4,0 мм
	длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 12
	1 шт.

	11
	Перфорированный бор, сталь, диаметр головки 5,0 мм
	длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 12
	1 шт.

	12
	Перфорированный бор, сталь, диаметр головки 6,0 мм
	длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 14
	1 шт.

	13
	Перфорированный бор, карбид, диаметр головки 3,1 мм
	длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 8
	1 шт.

	14
	Перфорированный бор, карбид, диаметр головки 3,5 мм
	длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 8
	1 шт.

	15
	Перфорированный бор, карбид, диаметр головки 4,0 мм
	длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 10
	1 шт.

	16
	Перфорированный бор, карбид, диаметр головки 5,0 мм
	длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 12
	1 шт.

	17
	Перфорированный бор, карбид, диаметр головки 6,0 мм
	длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 14
	1 шт.

	18
	Перфорированный бор, карбид, диаметр головки 7,0 мм
	длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 16
	1 шт.

	19
	Алмазный круглый бор, диаметр головки 3,1 мм
	длина хвостовика 70 мм
	1 шт.

	20
	Алмазный круглый бор, диаметр головки 3,5 мм
	длина хвостовика 70 мм
	1 шт.

	21
	Алмазный круглый бор, диаметр головки 4,0 мм
	длина хвостовика 70 мм
	1 шт.

	22
	Алмазный круглый бор, диаметр головки 4,5 мм
	длина хвостовика 70 мм
	1 шт.

	23
	Алмазный круглый бор,  диаметр головки 5,0 мм
	длина хвостовика 70 мм
	1 шт.

	24
	Алмазный круглый бор,  диаметр головки 6,0 мм
	длина хвостовика 70 мм, 
	1 шт.

	25
	Алмазный круглый бор, диаметр головки 7,0 мм
	длина хвостовика 70 мм
	1 шт.

	26
	Алмазный круглый бор, грубый, диаметр головки 3,1 мм
	длина хвостовика 70 мм
	1 шт.

	27
	Алмазный круглый бор, грубый, диаметр головки 4,0 мм
	длина хвостовика 70 мм
	1 шт.

	28
	Алмазный круглый бор, грубый, диаметр головки 5,0 мм
	длина хвостовика 70 мм
	1 шт.

	29
	Алмазный круглый бор, грубый, диаметр головки 6,0 мм
	длина хвостовика 70 мм
	1 шт.



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ножницы для  генератора электрохирургического

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 10 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	16 500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №3:
	№
	Наименование
	Показатели (характеристики)
	Количество

	1
	Ножницы электрохирургические
	1.Совместимы с генератором электрохирургическим Еnег Reach Optimus.
2. Длинна шафта 37 см, диаметр шафта 5 мм, вращение шафта 360 градусов.
3. Для заваривания сосудов 7 мм
4. Изогнутые тестурированные бранши с керамическими ограничителями и
антипригарным покрытием.
	5

	2
	Ножницы ультразвуковые
	1.Совместимы с генератором электрохирургическим Еnег Reach Optimus.
2. Длинна шафта 36 см, диаметр шафта 5 мм, вращение шафта 360 градусов.
3. Изогнутые бранши с метками для определения диаметра сосудов,  для
лигирования сосудов 7 мм
	5



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лезвия к дерматому 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Лезвия для дерматома арт.GB228R или аналог.
1.2. Стерильные.
1.3.Полная совместимость с дерматомом Acculan 4 (GA340), производитель Aesculap.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2000,35 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ                                                           Ю.В.Сергиенко     
4

