УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_21_»_июля_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Лабораторное медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Термостат |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1.Термостат: 1.2. полки – не менее 2 шт. 2.Показатели (характеристики): - Рабочий диапазон температуры: +5 - +60°С. - Объем камеры 80 л - Время непрерывной работы в автоматическом режиме 500 ч. - Габаритные размеры термостата (ДхШхВ) не более 525х521х721 мм. - Размеры рабочей камеры (ДхШхВ) не менее 396х393х496 мм. - Потребляемая мощность не более 250 Вт. - Материал – нержавеющая сталь. - Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объёма от заданной при установившемся тепловом режиме, не более (от 25°С до 45°С включительно – параметр от -1°С до +1°С, от +45°С до +60°С – параметр от -1°С до +2°С). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.51.70.100 |
| Объем (количество) | 7 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 16255,90 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Кричевский райЦГЭ» 700087471 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко