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Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                  Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для гематологического анализатора 
«Huma Count 5D»

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	85276,48 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во
единиц

	1.1
	Изотонический раствор типа HC5D-Diluent либо аналог
	1. Предназначен для применения на анализаторе «Huma Count 5D».
2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5D», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
3.Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих реализацию на анализаторе функции считывания.
	1920 л

	1.2
	Лизирующий раствор типа HC5D Diff  Lyse либо аналог
	1. Предназначен для применения на анализаторе «Huma Count 5D».
2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5D», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
3.Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих реализацию на анализаторе функции считывания.
	53 л

	1.3
	Лизирующий раствор типа HC5D CBC Lyse либо аналог
	1. Предназначен для применения на анализаторе «Huma Count 5D».
2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5D», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
3.Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих реализацию на анализаторе функции считывания.
	16400 мл



                                                                               
                                                                                   Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для автоматического гематологического анализатора DxH500 (Beckman Coulter)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	336875,33 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307


Приложение к лоту №4: 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, л

	1.1
	Изотонический раствор, дилюент
	1.Улучшенный изотонический буферизованный раствор с низким образованием формальдегида. 2.Изотонический раствор разбавляет образец и используется для промывки компонентов модуля между анализами проб.
3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе  DxH500 (Beckman Coulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
4.Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов DxH500 (Beckman Coulter, США) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. 
5.Должна прилагаться подробная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском языке. 
	  2240 

	1.2
	Лизирующий реагент
	1.Предназначен для лизиса эритроцитов.
2.Не содержит цианида.
3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе  DxH500 (Beckman Coulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
4.Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов DxH500 (Beckman Coulter, США) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. 
5.Должна прилагаться подробная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском языке. 
	  102 

	1.3
	Промывающий раствор
	1.Предназначен для промывки системы.
2.Не содержит азида, формальдегида.
3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе  DxH500 (Beckman Coulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
4.Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов DxH500 (Beckman Coulter, США) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. 
5.Должна прилагаться подробная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском языке. 
	160 


                                                                   
                                                                          Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора DxH500 (Beckman Coulter)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	40892,54 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307


 Приложение к лоту №5:
 1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Кол-во
единиц

	1.1
	Контрольные материалы
	441,6 мл


2.Показатели (характеристики):
2.1.Должен содержать три уровня: патологический низкий, нормальный, патологический высокий (в равном соотношении).
2.2.Предлагаемые контрольные материалы должны быть предназначены для применения совместно с соответствующими наборами реагентов на анализаторе DxH500 (Beckman Coulter), что должно подтверждаться документально паспортами к контрольным материалам. 
2.3.Должна прилагаться подробная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском языке.
                                                                            
Лот №6
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для гематологического анализатора ВС 720 R Mindray (КНР) 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	 6 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 17341,18 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Реагент  DS Diluent или аналог
	300 л

	1.2
	Реагент лизирующий M-6LD Lyse или аналог
	12 л

	1.3
	Реагент   краситель M-6FD DYE или аналог
	384 мл

	1.4
	Реагент лизирующий M-6LH Lyse или аналог
	8 л

	1.5
	Реагент COЭ  ESP Solution Reagent или аналог
	8 л

	1.6
	Реагент для очистки зонда Probe Cleanser или аналог
	350 мл


2.Показатели (характеристики): 
2.1.Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для применения на гематологических анализаторах ВС 720 R Mindray (КНР), что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
2.2.Наличие штрих-кодирования реагентов.
2.3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.


Лот №7
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Контрольные материалы для гематологического анализатора ВС 720 R Mindray (КНР) 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 4102,69 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488


Приложение к лоту №7:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Контроль трехуровневый
	81 мл


2.Показатели (характеристики): 
2.1. Контрольная кровь для мониторинга значений: WBC, Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, IMG#, IMG%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, NRBC#, NRBC%, PLT, PLT-H, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IPF, ESR
2.2.Предлагаемые контрольные материалы должны сопровождаться данными о целевых и предельных значениях для каждой конкретной партии контрольного материала для автоматического импортирования на прибор и для считывания информации о выбранном файле контроля качества.
2.3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

                                                                          Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты для системы оценки гемостаза в цельной крови для тромбоэластографа Improclot Т400S

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №8

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	7  усл.ед. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	77 360 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009


Приложение к лоту №8:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Кол-во ед.

	1.1
	Тест стандартный коагулологический (Каолин)
	50 тестов

	1.2
	Тест ускоренный коагулологический (r-ACT)
	40 тестов

	1.3
	Тест на агрегацию тромбоцитов (АА и ADP)
	40 тестов

	1.4
	Тест на агрегацию тромбоцитов (АА)
	20 тестов

	1.5
	Тест на агрегацию тромбоцитов (ADP)
	40 тестов

	1.6
	Тест с гепариназой (w/Heparinase)
	20 тестов

	1.7
	Тест для определения функционального фибриногена (FF)
	20 тестов


2.Показатели (характеристики):
2.1. Предлагаемые реагенты должны быть оригинального производства, полностью совместимые с тромбоэластографом Т-400S (производства Guangzhou Improve Medical Instruments Со., Ltd.), и не требующие перепрограммирования прибора.
2.2. Один набор по каждой из позиций должен состоять из необходимого комплекта реагентов и расходных материалов (реагенты,  чашки для внесения образцов), для проведения исследования, что должно быть подтверждено инструкцией по использованию.
2.3.Инструкции по применению на русском языке.
                                                                      
Лот №9
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контрольные   материалы для системы оценки гемостаза в цельной крови для тромбоэластографа Improclot Т400 S 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №9

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2  усл.ед. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3970 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009


Приложение к лоту №9:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Кол-во ед.

	1.1
	Контроль качества   (уровень I)
	8 мл

	1.2
	Контроль качества   (уровень II)
	8 мл


2.Показатели (характеристики):
2.1.Предлагаемые контрольные материалы должны быть оригинального производства, полностью совместимые с тромбоэластографом Т-400S (производства Guangzhou Improve Medical Instruments Со., Ltd.), и не требующие перепрограммирования прибора, что должно подтверждаться документально паспортами к контрольным материалам.
2.2.Инструкции по применению на русском языке.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                      Ю.В.Сергиенко
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