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Заявка на закупку 
Мебель медицинская 
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.

2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тумба лабораторная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:

1.1.Ящики выдвижные – 3 шт.

2.Показатели (характеристики): 

2.1 Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, ориентировочно – 450х600х550 (для возможности установить под стол лабораторный с выдвижными ящиками высотой 750 мм) 

2.2 Основание – колеса.

2.3 Материал изготовления - ламинированная ДСП толщиной не менее 18 мм.

2.4 Цвет – белый (по согласованию возможны иные светлые оттенки).
2.5* Возможность многократной влажной обработки и дезинфекции.

2.6 Эксплуатация осуществляется внутри помещений лаборатории при температуре окружающего воздуха - от +15° С  до +25° С, влажности - до 80% (при температуре +25°С).

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	590,70  руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйский ЗЦГиЭ» 790086499


Лот №5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф медицинский

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1. Изготовления - тонколистовая сталь с полимерным покрытием.
2. Габаритные размеры 1050х480х1970 мм (±50мм) мм (верхнее остекление),
3. 2 отделения по три полки в каждой с шагом не менее 150 мм, 
4. 2 дверки (с замком), 
5. Регулируемые опоры. 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3454 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

 При несоответствии параметров, отмеченных астериском «*», предложение снимается с рассмотрения.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.
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